## 空调维修配件报价清单
2025年空调维修配件报价清单
序号 | 备件名称 | 单位 | 1.5匹及以下 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 7匹柜机 | 10匹柜机 | 明确唯一品牌
1 | 风向叶片 | 元/个
2 | 风向电机 | 元/个
3 | 室内风扇电容 | 元/个
4 | 室内风扇叶片 | 元/个
5 | 室内风扇电机 | 元/个
6 | 蒸发器 | 元/个
7 | 微电脑控制板 | 元/块
8 | 遥控接收器 | 元/个
9 | 温度传感器 | 元/个
10 | 拨动开关 | 元/个
11 | 室外排水管 | 元/米
12 | 高压阀门 | 元/个
13 | 低压阀门 | 元/个
14 | 毛细管 | 元/个
15 | 过滤器 | 元/个
16 | 冷凝器 | 元/个
17 | 室外风扇电机 | 元/个
18 | 室外风扇叶片 | 元/个
19 | 室外风扇电容 | 元/个
20 | 室外控制板 | 元/个
21 | 热保护器 | 元/个
22 | 变压器 | 元/个
23 | 压缩机电容 | 元/个 |  |  | / | / | /
24 | 交流接触器 | 元/个 | /
25 | 四通阀 | 元/个
26 | 压缩机 | 元/个
27 | 高压低压压力开关 | 元/个
28 | 高低压控制器 | 元/个
29 | 相序继电器 | 元/个
30 | 移机 | 元/台
31 | 电辅热 | 元/个
32 | 空调支架（不锈钢） | 元/个
33 | 遥控器 | 元/个
34 | 连接铜管 | 元/米
35 | 电源板（4316V378） | 元/块
36 | 交流接触器（45A 11kw） | 元/个
37 | 压缩机变频板（4316V377） | 元/块
38 | 风扇变频板(4316V401) | 元/块
39 | 变频压缩机 | 元/台
40 | 紫铜管（保温δ20） （型号：41.3） | 元/米
41 | 紫铜管（保温δ20） （型号：φ22） | 元/米
42 | 保温管∮6—∮12 | 元/米
43 | 保温管∮16 | 元/米
44 | 保温管∮19 | 元/米
45 | 保温管∮22 | 元/米
46 | 保温管∮25 | 元/米
47 | 保温管∮32 | 元/米
48 | 排水管 | 元/米
备注：上述报价含3%增值税、运费、安装费等所有费用

## 思科
空调配件报价
序号 | 更换配件名称 | 单位 | 空调品牌（思科）
|  |  | 7匹 | 10匹以上
1 | 蒸发器 | 元/个
2 | 高低压传感器（意大利） | 元/个
3 | 冷凝器 | 元/个
4 | 室内风扇电机（德国） | 元/个 |  | /
5 | 室外风扇电机（德国） | 元/个 |  | /
6 | 室内控制板 | 元/块
7 | 交流接触器 | 元/个
8 | 压缩机（进口） | 元/个
9 | 电源板 | 元/块
备注：上述报价含3%增值税、运费、安装费等所有费用

## 维谛技术
空调配件报价
序号 | 更换配件名称 | 单位 | 空调品牌（维谛技术）
10匹以上
2 | 高低压传感器 | 元/个
3 | 冷凝器 | 元/个
4 | 室内风扇电机 | 元/个
5 | 室外风扇电机 | 元/个
6 | 室内控制板 | 元/块
7 | 交流接触器 | 元/个
8 | 压缩机（进口） | 元/个
9 | 电源板 | 元/块
10 | 电动风阀 | 元/个
备注：上述报价含3%增值税、运费、安装费等所有费用

## 工时费
空调（排烟风机）维保清单报价
序号 | 维保设备 | 简修 （元/次） | 小修 （元/次） | 中修 （元/次） | 大修 （元/次）
1 | 分体1.5P （Q＜5000W）
2 | 柜机3-5P （5000W≤Q＜6700W）
3 | 柜机3-5P （6700≤Q＜12000W）
4 | 柜机7-8P （12000W≤Q＜16000W）
5 | 柜机10P及以上 （含10P）
备注：上述报价含3%增值税、运费、安装费等所有费用

## 加氟（捡漏）报价清单
加氟（含检漏）报价清单
序号 | 项目机型 | 单价（元）
1 | 分体壁挂式Q≤3900W (1.5P)
2 | 分体壁挂式3900W＜Q≤5100W (1.5-2P)
3 | 分体壁挂式Q＞5100W (2.5P)
4 | 分体落地式5100W＜Q≤8100W (3P)
5 | 分体落地式11000W＜Q≤14000W (5P)
6 | 分体落地式14000W＜Q≤20000W (7-10P)
7 | 中央空调 （R410A） | 元/kg
8 | 工业空调（思科14P） | 元/kg
备注：上述报价含3%增值税、运费、安装费等所有费用。