## Sheet1
2025年度碳钢手动阀门招标清单
序号 | 物料 | 物料描述 | 执行标准 |  |  |  |  | 计量 单位 | 数量 | 湖北区域价格（元） |  | 内蒙区域价格（元） |  | 新疆区域价格（元） |  | 贵州区域价格（元） |  | 四川区域价格（元） |  | 河南区域价格（元） |  | 江苏区域价格（元）
|  |  | 设计标准 | 法兰标准 | 壁厚标准要求 | 阀门材料 | 阀门检测试验 |  |  | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注
1 | 30394913 | 蝶阀\D341X\16Q\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
2 | 30373061 | 蝶阀\D343H\25C\DN300 | JB/T 8527 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
3 | 30336717 | 蝶阀\D34-RF1X\10\C\DN150 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
4 | 30229722 | 蝶阀\D34-RF1X\10C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
5 | 30221255 | 蝶阀\D34-RF1X\10C\DN350 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
6 | 30321373 | 蝶阀\D34-RF1X\16\C\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
7 | 30221234 | 蝶阀\D34-RF1X\16C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
8 | 30221236 | 蝶阀\D34-RF1X\16C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
9 | 30221239 | 蝶阀\D34-RF1X\16C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
10 | 30314484 | 蝶阀\D34-RF1X\16Q\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
11 | 30205015 | 蝶阀\D34-RF1X\16Q\DN800 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
12 | 30336005 | 蝶阀\D34-RF3H\10\C\DN400 | JB/T 8527 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
13 | 30201137 | 蝶阀\D34-RF3H\16C\DN250 | JB/T 8527 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
14 | 30257081 | 蝶阀\D371F\10C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
15 | 30237340 | 蝶阀\D371F\10C\DN400 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
16 | 30320585 | 蝶阀\D371F\16\C\DN350 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
17 | 30255384 | 蝶阀\D371F\16C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
18 | 30221233 | 蝶阀\D371F\16C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
19 | 30251314 | 蝶阀\D371F\16C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
20 | 30229769 | 蝶阀\D371X\10C\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
21 | 30221252 | 蝶阀\D371X\10C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
22 | 30229748 | 蝶阀\D371X\10C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
23 | 30229745 | 蝶阀\D371X\10C\DN50 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
24 | 30229747 | 蝶阀\D371X\10C\DN80 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
25 | 30357973 | 蝶阀\D371X\16\C\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
26 | 30357974 | 蝶阀\D371X\16\C\DN80 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
27 | 30221228 | 蝶阀\D371X\16C\DN125 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
28 | 30207135 | 蝶阀\D371X\16C\DN150 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
29 | 30221230 | 蝶阀\D371X\16C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
30 | 30221226 | 蝶阀\D371X\16C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
31 | 30207133 | 蝶阀\D371X\16C\DN65 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
32 | 30278373 | 蝶阀\D371X\16Q\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
33 | 30353110 | 蝶阀\D371XN\16\C\DN125 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
34 | 30336718 | 蝶阀\D373X\16\C\DN400 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
35 | 30342580 | 蝶阀\D4-RF1F\10\C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
36 | 30342579 | 蝶阀\D4-RF1F\10\C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
37 | 30342578 | 蝶阀\D4-RF1F\10\C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
38 | 30334782 | 蝶阀\D4-RF1F\10\C\DN500 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
39 | 30347498 | 蝶阀\D4-RF1F\16\C\DN125 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
40 | 30228582 | 蝶阀\D4-RF1F\16C\DN150 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
41 | 30385940 | 蝶阀\D4-RF1F\16C\DN200 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
42 | 30385939 | 蝶阀\D4-RF1F\16C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
43 | 30251051 | 蝶阀\D4-RF1F\16C\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
44 | 30203964 | 蝶阀\D4-RF1F\16C\DN350 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
45 | 30229741 | 蝶阀\D4-RF1X\10C\DN125 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
46 | 30229720 | 蝶阀\D4-RF1X\10C\DN150 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
47 | 30345696 | 蝶阀\D4-RF1X\16\C\DN150 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
48 | 30240774 | 蝶阀\D4-RF1X\16C\DN80 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
49 | 30380954 | 蝶阀\D71F\16C\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
50 | 30207134 | 蝶阀\D71X\16C\DN80 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
51 | 30201512 | 蝶阀\D71X\16Q\DN100 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
52 | 30379978 | 蝶阀\WD371X\10Q\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
53 | 30341379 | 蝶阀\WD371X\16\Q\DN300 | GB/T 12238 | GB/T 17241.6 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
54 | 30334082 | 对夹式蝶阀\D373X\16\C\DN250 | GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12238 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
55 | 30244052 | 隔膜阀\G4-RF6J\10C\DN250 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
56 | 30271680 | 隔膜阀\G4-RF6J\10C\DN50 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
57 | 30244053 | 隔膜阀\G4-RF6J\10C\DN80 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
58 | 30271892 | 隔膜阀\G4-RF6J\16C\DN150 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
59 | 30271893 | 隔膜阀\G4-RF6J\16C\DN200 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
60 | 30312022 | 隔膜阀\G4-RF6J\16C\DN300 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
61 | 30271682 | 隔膜阀\G4-RF6J\16C\DN50 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
62 | 30346192 | 隔膜阀\G4-RF6J\16C\DN65 | GB/T 12239 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
63 | 30283205 | 截止阀\J11H\16C\DN20 | JB/T 7746 | ASME B1.20.1 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
64 | 30236588 | 截止阀\J11H\16C\DN25 | JB/T 7746 | ASME B1.20.1 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
65 | 30318047 | 截止阀\J41H\100C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
66 | 30316114 | 截止阀\J41H\100C\DN15 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
67 | 30318045 | 截止阀\J41H\100C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
68 | 30316191 | 截止阀\J41H\100C\DN32 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
69 | 30382702 | 截止阀\J41H\100C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
70 | 30283210 | 截止阀\J41H\16C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
71 | 30284132 | 截止阀\J41H\16C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
72 | 30284136 | 截止阀\J41H\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
73 | 30283208 | 截止阀\J41H\16C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
74 | 30201150 | 截止阀\J41H\25C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
75 | 30306266 | 截止阀\J41H\25Q\DN80 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
76 | 30336722 | 截止阀\J41T\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
77 | 30306839 | 截止阀\J41W\25C\DN50 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
78 | 30338748 | 截止阀\J41Y\16C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
79 | 30239514 | 截止阀\J44-RF1H\16C\DN300 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
80 | 30381771 | 截止阀\J4-F1H\25C\DN125 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
81 | 30290788 | 截止阀\J4-F1H\25C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
82 | 30244087 | 截止阀\J4-F1H\64C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
83 | 30257294 | 截止阀\J4-F1H\PN100C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
84 | 30272660 | 截止阀\J4-F1H\PN100C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
85 | 30243168 | 截止阀\J4-F1H\PN100C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
86 | 30350021 | 截止阀\J4-F1Y\25\C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
87 | 30260412 | 截止阀\J4-F1Y\25C\DN100\200℃ | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
88 | 30270157 | 截止阀\J4-F1Y\25C\DN150\200℃ | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
89 | 30368963 | 截止阀\J4-F1Y\25C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
90 | 30203878 | 截止阀\J4-RF1F\16C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
91 | 30203973 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
92 | 30229658 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN125 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
93 | 30221153 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN150 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
94 | 30203974 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
95 | 30229657 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN200 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
96 | 30200273 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
97 | 30229656 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN250 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
98 | 30207844 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN300 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
99 | 30200272 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN32 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
100 | 30228808 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
101 | 30200274 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
102 | 30201140 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
103 | 30201513 | 截止阀\J4-RF1H\16C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
104 | 30333722 | 截止阀\J4-RF1H\25\C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
105 | 30205097 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
106 | 30227575 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
107 | 30229662 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN250 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
108 | 30229512 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
109 | 30227574 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
110 | 30229514 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
111 | 30229513 | 截止阀\J4-RF1H\25C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
112 | 30353463 | 截止阀\J4-RF1H\40\C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
113 | 30341109 | 截止阀\J4-RF1H\64\C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
114 | 30380638 | 截止阀\J4-RF1H\64C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
115 | 30302314 | 截止阀\J4-RF1H\64C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
116 | 30201474 | 截止阀\J4-RF1T\10Q\DN40 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
117 | 30230163 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
118 | 30230160 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN150 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
119 | 30221209 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
120 | 30221208 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
121 | 30230164 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
122 | 30327901 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
123 | 30203875 | 截止阀\J4-RF1Y\16C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
124 | 30371715 | 截止阀\J4-RF1Y\25C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
125 | 30356761 | 截止阀\J4-RF1Y\40\C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
126 | 30254462 | 截止阀\J4-RF6H\16C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
127 | 30350445 | 截止阀\J61H\40\C\DN40 | JB/T 7746 | JB/T 7746 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
128 | 30327434 | 截止阀\WJ4-F1Y\16C\DN40 | JB/T 11150 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
129 | 30338802 | 截止阀\WJ4-F1Y\25\C\DN25 | JB/T 11150 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
130 | 30338796 | 截止阀\WJ4-F1Y\25\C\DN250 | JB/T 11150 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
131 | 30341594 | 截止阀\WJ4-M1Y\16C\DN15 | JB/T 11150 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
132 | 30395498 | 截止阀\WJ4-RF1M\25C\DN20 | JB/T 11150 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
133 | 30296966 | 排污阀\P48H\16\C\DN40 | JB/T 6900 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
134 | 30380478 | 排污阀\P48H\PN16\DN50\WCB | JB/T 6900 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
135 | 30380477 | 排污阀\P48H\PN16\DN65\WCB | JB/T 6900 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
136 | 30254520 | 球阀\Q34-RF1F\16C\DN150 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
137 | 30254516 | 球阀\Q34-RF1F\16C\DN200 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
138 | 30247819 | 球阀\Q34-RF1H\16C\DN150 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
139 | 30235123 | 球阀\Q44-RF1F\16C\DN80 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
140 | 30200044 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN100 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
141 | 30203965 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN125 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
142 | 30221187 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN150 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
143 | 30203893 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN20 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
144 | 30221186 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN200 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
145 | 30203887 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN25 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
146 | 30203886 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN32 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
147 | 30201510 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN40 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
148 | 30200039 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN50 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
149 | 30227357 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN65 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
150 | 30221157 | 球阀\Q4-RF1F\16C\DN80\150℃ | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
151 | 30397462 | 球阀\Q4-RF1F\25\C4\DN25 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
152 | 30397463 | 球阀\Q4-RF1F\25\C4\DN50 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
153 | 30280550 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN20 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
154 | 30317517 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN25 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
155 | 30228397 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN250 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
156 | 30250353 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN40 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
157 | 30207402 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN50 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
158 | 30221193 | 球阀\Q4-RF1F\25C\DN80 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
159 | 30356760 | 球阀\Q4-RF1F\40\C\DN65 | GB/T 12237 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
160 | 30282292 | 球阀\Q4-RF1H\16C\DN150 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
161 | 30287968 | 球阀\Q4-RF1H\16C\DN25 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
162 | 30254461 | 球阀\Q4-RF1H\16C\DN40 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
163 | 30254464 | 球阀\Q4-RF1H\16C\DN50 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
164 | 30213926 | 球阀\Q4-RF1H\16C\DN80 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
165 | 30250562 | 球阀\Q4-RF1H\25C\DN100 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
166 | 30250560 | 球阀\Q4-RF1H\25C\DN15 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
167 | 30275587 | 球阀\Q4-RF1H\25C\DN25 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
168 | 30344630 | 球阀\Q4-RF1W\63\C\DN150 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
169 | 30293833 | 球阀\Q4-RF7Y\25C\DN100 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
170 | 30228399 | 球阀\Q4-RF7Y\25C\DN250 | GB/T 21385 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
171 | 30370794 | 旋启式止回阀\H44H\25C\DN125 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
172 | 30313360 | 旋启式止回阀\H4-F4H\25C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
173 | 30313363 | 旋启式止回阀\H4-F4H\25C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
174 | 30287977 | 旋启式止回阀\H4-RF4H\16C\DN100 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
175 | 30316024 | 旋启式止回阀\H4-RF4H\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
176 | 30271106 | 旋启式止回阀\H4-RF4H\16C\DN50 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
177 | 30287979 | 旋启式止回阀\H4-RF4H\16C\DN80 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
178 | 30365141 | 闸阀\DZ4-RF1Y\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
179 | 30383027 | 闸阀\PZ73H\10C\DN200 | JB/T 8691 | GB/T 9113 | JB/T 8691 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
180 | 30202357 | 闸阀\Z11T\10Q\DN25 | GB/T 12232 | ASME B1.20.1 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
181 | 30371155 | 闸阀\Z15H\16C\DN65 | GB/T 12234 | ASME B1.20.1 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
182 | 30251972 | 闸阀\Z15T\16C\DN20 | JB/T 7746 | ASME B1.20.1 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
183 | 30302799 | 闸阀\Z41H\10C\DN80 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
184 | 30354648 | 闸阀\Z41H\16C\DN125 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
185 | 30331238 | 闸阀\Z41H\16C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
186 | 30265676 | 闸阀\Z41H\16C\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
187 | 30327846 | 闸阀\Z41H\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
188 | 30308365 | 闸阀\Z41H\16C\DN250 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
189 | 30308364 | 闸阀\Z41H\16C\DN300 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
190 | 30279830 | 闸阀\Z41H\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
191 | 30279826 | 闸阀\Z41H\16C\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
192 | 30279829 | 闸阀\Z41H\16C\DN65 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
193 | 30279828 | 闸阀\Z41H\16C\DN80 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
194 | 30306841 | 闸阀\Z41H\25C\DN100 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
195 | 30384436 | 闸阀\Z41H\25C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
196 | 30306827 | 闸阀\Z41H\25C\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
197 | 30350422 | 闸阀\Z41T\16C\DN100 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
198 | 30338924 | 闸阀\Z41T\16Q\DN100 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
199 | 30338923 | 闸阀\Z41T\16Q\DN50 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
200 | 30282182 | 闸阀\Z41X\16Q\DN100 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
201 | 30302786 | 闸阀\Z41Y\16C\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
202 | 30353102 | 闸阀\Z41Y\25C\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
203 | 30372542 | 闸阀\Z41Y\25C\DN250 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
204 | 30341128 | 闸阀\Z41Y\40C\DN125 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
205 | 30340462 | 闸阀\Z45H\16Q\DN100 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
206 | 30364866 | 闸阀\Z45T\16\HT200\DN80 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
207 | 30335248 | 闸阀\Z45X\16C\DN100 | CJ/T 216 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
208 | 30267259 | 闸阀\Z4-F1H\16C\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
209 | 30349877 | 闸阀\Z4-RF1H\10C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
210 | 30264346 | 闸阀\Z4-RF1H\10C\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
211 | 30200074 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN100 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
212 | 30203869 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN125 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
213 | 30200072 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN150 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
214 | 30292472 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN300 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
215 | 30200076 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN32 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
216 | 30203866 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN350 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
217 | 30221530 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
218 | 30267257 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN400 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
219 | 30200073 | 闸阀\Z4-RF1H\16C\DN50 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
220 | 30267241 | 闸阀\Z4-RF1H\25C\DN20 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
221 | 30221152 | 闸阀\Z4-RF1H\25C\DN400 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
222 | 30228810 | 闸阀\Z4-RF1H\25C\DN50 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
223 | 30325362 | 闸阀\Z4-RF1H\25WCB\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
224 | 30368178 | 闸阀\Z4-RF1J\16C\DN100 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
225 | 30203972 | 闸阀\Z4-RF1T\16C\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
226 | 30205101 | 闸阀\Z4-RF1T\16Q\DN200 | GB/T 12232 | GB/T 17241.6 | GB/T 12232 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
227 | 30293272 | 闸阀\Z4-RF1Y\16C\DN150 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
228 | 30230166 | 闸阀\Z4-RF1Y\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
229 | 30361178 | 闸阀\Z4-RF1Y\25C\DN40 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
230 | 30359050 | 闸阀\Z4-RF1Y\25C\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
231 | 30334078 | 闸阀\Z4-RF1Y\25C\DN80 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
232 | 30347530 | 闸阀\Z4-RF1Y\25WCB\DN200 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
233 | 30361177 | 闸阀\Z4-RF1Y\25WCB\DN50 | GB/T 12234 | GB/T 9113 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
234 | 30288483 | 闸阀\Z61H\25C\DN100 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
235 | 30343184 | 闸阀\Z61H\40WCB\DN25 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 12234 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
236 | 30384824 | 止回阀\H11F\10Q\DN25 | GB/T 12233 | ASME B1.20.1 | GB/T 12233 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
237 | 30333847 | 止回阀\H41H\25C\DN15 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
238 | 30333833 | 止回阀\H41H\25C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
239 | 30340050 | 止回阀\H41H\25C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
240 | 30380637 | 止回阀\H41H\64C\DN65 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
241 | 30400027 | 止回阀\H42F\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
242 | 30341179 | 止回阀\H42H\25C\DN150 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
243 | 30316345 | 止回阀\H4-F1Y\PN100WCB\DN150 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
244 | 30317538 | 止回阀\H4-F4H\PN100WCB\DN40 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
245 | 30229869 | 止回阀\H4-RF1H\16C\DN150 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
246 | 30229870 | 止回阀\H4-RF1H\16C\DN200 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
247 | 30229865 | 止回阀\H4-RF1H\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
248 | 30229867 | 止回阀\H4-RF1H\16C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
249 | 30229849 | 止回阀\H4-RF1H\16C\DN80 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
250 | 30392462 | 止回阀\H4-RF1Y\16C\DN350 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
251 | 30229816 | 止回阀\H4-RF2H\16C\DN100 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
252 | 30229813 | 止回阀\H4-RF2H\16C\DN25 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
253 | 30229877 | 止回阀\H4-RF2H\16C\DN250 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
254 | 30254543 | 止回阀\H4-RF2H\16Q\DN100 | GB/T 12233 | GB/T 17241.6 | GB/T 12233 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
255 | 30402312 | 止回阀\H4-RF2H\16Q\DN65 | GB/T 12233 | GB/T 17241.6 | GB/T 12233 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
256 | 30229810 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN100 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
257 | 30205025 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN200 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
258 | 30229871 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN25 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
259 | 30229872 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN32 | JB/T 7746 | GB/T 9113 | JB/T 7746 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
260 | 30228806 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN50 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
261 | 30205026 | 止回阀\H4-RF4H\16C\DN80 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
262 | 30241924 | 止回阀\H4-RF4H\25C\DN100 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
263 | 30283040 | 止回阀\H4-RF4H\25C\DN150 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
264 | 30283039 | 止回阀\H4-RF4H\25C\DN80 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
265 | 30364501 | 止回阀\H4-RF4Y\16C\DN150 | GB/T 12236 | GB/T 9113 | GB/T 12236 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
266 | 30347205 | 止回阀\H74H\10C\DN200 | JB/T 8937 | GB/T 9113 | JB/T 8937 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
267 | 30372695 | 止回阀\H74H\10C\DN300 | JB/T 8937 | GB/T 9113 | JB/T 8937 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
268 | 30372165 | 止回阀\H74H\10C\DN400 | JB/T 8937 | GB/T 9113 | JB/T 8937 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
269 | 30353655 | 止回阀\H76X\10C\DN200 | JB/T 8937 | GB/T 9113 | JB/T 8937 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
270 | 30385730 | 止回阀\HC41X\25C\DN50 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
271 | 30380678 | 止回阀\HH4-RF7X\10C\DN500 | CJ/T 154 | GB/T 9113 | GB/T 12224 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1
272 | 30388423 | 止回阀\HQ4-RF1X\16C\DN300 | GB/T 12235 | GB/T 9113 | GB/T 12235 | GB/T 12224 | GB/T 26480 | EA | 1