## Sheet2
2025年度内衬手动阀门招标清单
序号 | 物料 | 物料描述 | 计量 单位 | 数量 | 湖北区域价格（元） |  | 内蒙区域价格（元） |  | 新疆区域价格（元） |  | 贵州区域价格（元） |  | 四川区域价格（元） |  | 河南区域价格（元） |  | 江苏区域价格（元）
[5 empty] | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注
1 | 30393864 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\ DN15 | EA | 1
2 | 30338761 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\ DN20 | EA | 1
3 | 30327759 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN25 | EA | 1
4 | 30339746 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN32 | EA | 1
5 | 30327769 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN40 | EA | 1
6 | 30327763 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN50 | EA | 1
7 | 30327770 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN65 | EA | 1
8 | 30424252 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN80 | EA | 1
9 | 30327771 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\PN16\DN100 | EA | 1
10 | 30315283 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\PN16\DN150 | EA | 1
11 | 30315287 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\PN16\DN200 | EA | 1
12 | 30315282 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\PN16\DN250 | EA | 1
13 | 30315266 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\PN16\DN300 | EA | 1
14 | 30375053 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\PN16\DN350 | EA | 1
15 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN15 | EA | 1
16 | 30315822 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN20 | EA | 1
17 | 30327768 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN25 | EA | 1
18 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN32 | EA | 1
19 | 30327761 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN40 | EA | 1
20 | 30331377 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN50 | EA | 1
21 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN65 | EA | 1
22 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN80 | EA | 1
23 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\PN16\DN100 | EA | 1
24 | 30346475 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\PN16\DN150 | EA | 1
25 | 30325837 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\PN16\DN200 | EA | 1
26 | 30325836 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\PN16\DN250 | EA | 1
27 | 30325838 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\PN16\DN300 | EA | 1
28 |  | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\PN16\DN350 | EA | 1
29 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN15 | EA | 1
30 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN20 | EA | 1
31 | 30402131 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN25 | EA | 1
32 | 30402140 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN32 | EA | 1
33 | 30402127 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN40 | EA | 1
34 | 30402139 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN50 | EA | 1
35 | 30402138 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN80 | EA | 1
36 | 30402137 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+F46\150LBC\DN100 | EA | 1
37 | 30402136 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\150LBC\DN150 | EA | 1
38 | 30402128 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\150LBC\DN200 | EA | 1
39 | 30402129 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\150LBC\DN250 | EA | 1
40 | 30402135 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\150LBC\DN300 | EA | 1
41 | 30402134 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+F46\150LBC\DN350 | EA | 1
42 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN15 | EA | 1
43 |  | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN20 | EA | 1
44 | 30402141 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN25 | EA | 1
45 | 30402148 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN32 | EA | 1
46 | 30402147 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN40 | EA | 1
47 | 30402143 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN50 | EA | 1
48 | 30402166 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN80 | EA | 1
49 | 30402165 | 衬氟球阀\Q41\RF\WCB+PFA\150LBC\DN100 | EA | 1
50 | 30402169 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\150LBC\DN150 | EA | 1
51 | 30402170 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\150LBC\DN200 | EA | 1
52 | 30402142 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\150LBC\DN250 | EA | 1
53 | 30402164 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\150LBC\DN300 | EA | 1
54 | 30402168 | 衬氟球阀\Q341\RF\WCB+PFA\150LBC\DN350 | EA | 1
55 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN50 | EA | 1
56 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN80 | EA | 1
57 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN100 | EA | 1
58 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN150 | EA | 1
59 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN200 | EA | 1
60 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN250 | EA | 1
61 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN300 | EA | 1
62 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN350 | EA | 1
63 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN400 | EA | 1
64 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN450 | EA | 1
65 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN500 | EA | 1
66 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+F46\16C\DN600 | EA | 1
67 | 30413409 | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN50 | EA | 1
68 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN80 | EA | 1
69 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN100 | EA | 1
70 | 30414222 | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN150 | EA | 1
71 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN200 | EA | 1
72 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN250 | EA | 1
73 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN300 | EA | 1
74 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN350 | EA | 1
75 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN400 | EA | 1
76 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN450 | EA | 1
77 | 30422477 | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN500 | EA | 1
78 |  | 衬氟蝶阀\D371\WCB+PFA\16C\DN600 | EA | 1
79 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN50 | EA | 1
80 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN80 | EA | 1
81 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN100 | EA | 1
82 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN150 | EA | 1
83 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN200 | EA | 1
84 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN250 | EA | 1
85 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN300 | EA | 1
86 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN350 | EA | 1
87 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN400 | EA | 1
88 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN450 | EA | 1
89 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN500 | EA | 1
90 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+F46\16C\DN600 | EA | 1
91 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN50 | EA | 1
92 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN80 | EA | 1
93 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN100 | EA | 1
94 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN150 | EA | 1
95 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN200 | EA | 1
96 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN250 | EA | 1
97 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN300 | EA | 1
98 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN350 | EA | 1
99 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN400 | EA | 1
100 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN450 | EA | 1
101 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN500 | EA | 1
102 |  | 衬氟蝶阀\D341\RF\WCB+PFA\16C\DN600 | EA | 1
103 | 30328055 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN25 | EA | 1
104 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN32 | EA | 1
105 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN40 | EA | 1
106 | 30328049 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN50 | EA | 1
107 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN65 | EA | 1
108 | 30328050 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN80 | EA | 1
109 | 30328057 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN100 | EA | 1
110 | 30328051 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN150 | EA | 1
111 | 30328052 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN200 | EA | 1
112 | 30328058 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN250 | EA | 1
113 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN300 | EA | 1
114 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\16C\DN350 | EA | 1
115 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN25 | EA | 1
116 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN32 | EA | 1
117 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN40 | EA | 1
118 | 30328081 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN50 | EA | 1
119 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN65 | EA | 1
120 | 30328082 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN80 | EA | 1
121 | 30328078 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN100 | EA | 1
122 | 30328083 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN150 | EA | 1
123 | 30328079 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN200 | EA | 1
124 | 30328075 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN250 | EA | 1
125 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN300 | EA | 1
126 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\16C\DN350 | EA | 1
127 | 30414750 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN25 | EA | 1
128 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN32 | EA | 1
129 | 30414743 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN40 | EA | 1
130 | 30402167 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN50 | EA | 1
131 | 30402146 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN80 | EA | 1
132 | 30402181 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN100 | EA | 1
133 | 30402171 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN150 | EA | 1
134 | 30402180 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN200 | EA | 1
135 | 30402185 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN250 | EA | 1
136 | 30402179 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN300 | EA | 1
137 | 30402173 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+F46\150LBC\DN350 | EA | 1
138 | 30438084 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN25 | EA | 1
139 |  | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN40 | EA | 1
140 | 30402184 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN50 | EA | 1
141 | 30402177 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN80 | EA | 1
142 | 30402176 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN100 | EA | 1
143 | 30402178 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN150 | EA | 1
144 | 30402183 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN200 | EA | 1
145 | 30402175 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN250 | EA | 1
146 | 30402174 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN300 | EA | 1
147 | 30402182 | 衬氟止回阀\H44\RF\WCB+PFA\150LBC\DN350 | EA | 1