## 桥架报价清单
报价说明： 1、报价均含盖板（桥架本体：直通、弯通、三通、四通），含配套连接片、螺栓、不扣锁、接地线等。 2、清单中垂直弯通价格包括上下，左上、左下、右上、右下弯通等，垂直三通价格包括上下三通、上下侧三通、上下角三通，垂直四通价格包括上下四通、上下侧四通、上下角四通。 3、所有变径直通，水平弯通，垂直弯通，三通，四通等价格以大头尺寸为准。 4、钢制热浸锌电缆桥架配套弯通，三通，四通等厚度采用对应直通规格最厚厚度执行。 5、钢制桥架梯边、底板、梯桄（横档）冷轧钢板厚度应符合下表要求。 6、连接板和压板的厚度至少按桥架同等板厚选用，也可以选厚一个等级。盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级。
电缆桥架宽度 （mm） | 允许最小厚度（mm）±0.1mm
| 2米/节 | 3 米/节 | 4 米/节 | 6 米/节
100 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2
200 | 2 | 2 | 2 | 2
300 | 2 | 2 | 2 | 2
400 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5
600 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
800 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3
1000 | 3 | 3 | 3 | 3
序号 | 名称 | 宽度B（mm）×高度H（mm） | 长度（mm） | 计量单位 | 数量 | 热浸锌钢制桥架基准报价A(元) | [13 empty] | 玻璃钢桥架单价(元)
[6 empty] | 湖北区域价格（元） |  | 内蒙区域价格（元） |  | 新疆区域价格（元） |  | 贵州区域价格（元） |  | 四川区域价格（元） |  | 河南区域价格（元） |  | 江苏区域价格（元） |  | 湖北区域价格（元） |  | 内蒙区域价格（元） |  | 新疆区域价格（元） |  | 贵州区域价格（元） |  | 四川区域价格（元） |  | 河南区域价格（元） |  | 江苏区域价格（元）
[6 empty] | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注 | 单价 | 备注
1 | 槽式水平直通桥架 | 100×50 | 2000 | 根 | 1
2 | 槽式水平直通桥架 | 100×100 | 2000 | 根 | 1
3 | 槽式水平直通桥架 | 120×100 | 2000 | 根 | 1
4 | 槽式水平直通桥架 | 200×100 | 2000 | 根 | 1
5 | 槽式水平直通桥架 | 200×150 | 2000 | 根 | 1
6 | 槽式水平直通桥架 | 200×200 | 2000 | 根 | 1
7 | 槽式水平直通桥架 | 300×100 | 2000 | 根 | 1
8 | 槽式水平直通桥架 | 300×150 | 2000 | 根 | 1
9 | 槽式水平直通桥架 | 300×200 | 2000 | 根 | 1
10 | 槽式水平直通桥架 | 400×100 | 2000 | 根 | 1
11 | 槽式水平直通桥架 | 400×150 | 2000 | 根 | 1
12 | 槽式水平直通桥架 | 400×200 | 2000 | 根 | 1
13 | 槽式水平直通桥架 | 500×100 | 2000 | 根 | 1
14 | 槽式水平直通桥架 | 500×150 | 2000 | 根 | 1
15 | 槽式水平直通桥架 | 500×200 | 2000 | 根 | 1
16 | 槽式水平直通桥架 | 600×100 | 2000 | 根 | 1
17 | 槽式水平直通桥架 | 600×150 | 2000 | 根 | 1
18 | 槽式水平直通桥架 | 600×200 | 2000 | 根 | 1
19 | 槽式水平直通桥架 | 800×100 | 2000 | 根 | 1
20 | 槽式水平直通桥架 | 800×150 | 2000 | 根 | 1
21 | 槽式水平直通桥架 | 800×200 | 2000 | 根 | 1
22 | 槽式水平直通桥架 | 1000×200 | 2000 | 根 | 1
23 | 槽式水平直通桥架 | 100×50 | 3000 | 根 | 1
24 | 槽式水平直通桥架 | 100×100 | 3000 | 根 | 1
25 | 槽式水平直通桥架 | 120×100 | 3000 | 根 | 1
26 | 槽式水平直通桥架 | 200×100 | 3000 | 根 | 1
27 | 槽式水平直通桥架 | 200×150 | 3000 | 根 | 1
28 | 槽式水平直通桥架 | 200×200 | 3000 | 根 | 1
29 | 槽式水平直通桥架 | 300×100 | 3000 | 根 | 1
30 | 槽式水平直通桥架 | 300×150 | 3000 | 根 | 1
31 | 槽式水平直通桥架 | 300×200 | 3000 | 根 | 1
32 | 槽式水平直通桥架 | 400×100 | 3000 | 根 | 1
33 | 槽式水平直通桥架 | 400×150 | 3000 | 根 | 1
34 | 槽式水平直通桥架 | 400×200 | 3000 | 根 | 1
35 | 槽式水平直通桥架 | 500×100 | 3000 | 根 | 1
36 | 槽式水平直通桥架 | 500×150 | 3000 | 根 | 1
37 | 槽式水平直通桥架 | 500×200 | 3000 | 根 | 1
38 | 槽式水平直通桥架 | 600×100 | 3000 | 根 | 1
39 | 槽式水平直通桥架 | 600×150 | 3000 | 根 | 1
40 | 槽式水平直通桥架 | 600×200 | 3000 | 根 | 1
41 | 槽式水平直通桥架 | 800×100 | 3000 | 根 | 1
42 | 槽式水平直通桥架 | 800×150 | 3000 | 根 | 1
43 | 槽式水平直通桥架 | 800×200 | 3000 | 根 | 1
44 | 槽式水平直通桥架 | 1000×200 | 3000 | 根 | 1
45 | 槽式水平直通桥架 | 100×50 | 4000 | 根 | 1
46 | 槽式水平直通桥架 | 100×100 | 4000 | 根 | 1
47 | 槽式水平直通桥架 | 120×100 | 4000 | 根 | 1
48 | 槽式水平直通桥架 | 200×100 | 4000 | 根 | 1
49 | 槽式水平直通桥架 | 200×150 | 4000 | 根 | 1
50 | 槽式水平直通桥架 | 200×200 | 4000 | 根 | 1
51 | 槽式水平直通桥架 | 300×100 | 4000 | 根 | 1
52 | 槽式水平直通桥架 | 300×150 | 4000 | 根 | 1
53 | 槽式水平直通桥架 | 300×200 | 4000 | 根 | 1
54 | 槽式水平直通桥架 | 400×100 | 4000 | 根 | 1
55 | 槽式水平直通桥架 | 400×150 | 4000 | 根 | 1
56 | 槽式水平直通桥架 | 400×200 | 4000 | 根 | 1
57 | 槽式水平直通桥架 | 500×100 | 4000 | 根 | 1
58 | 槽式水平直通桥架 | 500×150 | 4000 | 根 | 1
59 | 槽式水平直通桥架 | 500×200 | 4000 | 根 | 1
60 | 槽式水平直通桥架 | 600×100 | 4000 | 根 | 1
61 | 槽式水平直通桥架 | 600×150 | 4000 | 根 | 1
62 | 槽式水平直通桥架 | 600×200 | 4000 | 根 | 1
63 | 槽式水平直通桥架 | 800×100 | 4000 | 根 | 1
64 | 槽式水平直通桥架 | 800×150 | 4000 | 根 | 1
65 | 槽式水平直通桥架 | 800×200 | 4000 | 根 | 1
66 | 槽式水平直通桥架 | 1000×200 | 4000 | 根 | 1
67 | 槽式水平直通桥架 | 100×50 | 6000 | 根 | 1
68 | 槽式水平直通桥架 | 100×100 | 6000 | 根 | 1
69 | 槽式水平直通桥架 | 120×100 | 6000 | 根 | 1
70 | 槽式水平直通桥架 | 200×100 | 6000 | 根 | 1
71 | 槽式水平直通桥架 | 200×100 | 6000 | 根 | 1
72 | 槽式水平直通桥架 | 200×150 | 6000 | 根 | 1
73 | 槽式水平直通桥架 | 200×200 | 6000 | 根 | 1
74 | 槽式水平直通桥架 | 300×100 | 6000 | 根 | 1
75 | 槽式水平直通桥架 | 300×150 | 6000 | 根 | 1
76 | 槽式水平直通桥架 | 300×200 | 6000 | 根 | 1
77 | 槽式水平直通桥架 | 400×100 | 6000 | 根 | 1
78 | 槽式水平直通桥架 | 400×150 | 6000 | 根 | 1
79 | 槽式水平直通桥架 | 400×200 | 6000 | 根 | 1
80 | 槽式水平直通桥架 | 500×100 | 6000 | 根 | 1
81 | 槽式水平直通桥架 | 500×150 | 6000 | 根 | 1
82 | 槽式水平直通桥架 | 500×200 | 6000 | 根 | 1
83 | 槽式水平直通桥架 | 600×100 | 6000 | 根 | 1
84 | 槽式水平直通桥架 | 600×150 | 6000 | 根 | 1
85 | 槽式水平直通桥架 | 600×200 | 6000 | 根 | 1
86 | 槽式水平直通桥架 | 800×100 | 6000 | 根 | 1
87 | 槽式水平直通桥架 | 800×150 | 6000 | 根 | 1
88 | 槽式水平直通桥架 | 800×200 | 6000 | 根 | 1
89 | 槽式水平直通桥架 | 1000×200 | 6000 | 根 | 1
90 | 槽式水平直通桥架 | 1000×200 分隔桥架（800+200分隔） | 6000 | 根 | 1
91 | 槽式水平弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
92 | 槽式水平弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
93 | 槽式水平弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
94 | 槽式水平弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
95 | 槽式水平弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
96 | 槽式水平弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
97 | 槽式水平弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
98 | 槽式水平弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
99 | 槽式水平弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
100 | 槽式水平弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
101 | 槽式水平弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
102 | 槽式水平弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
103 | 槽式水平弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
104 | 槽式水平弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
105 | 槽式水平弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
106 | 槽式水平弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
107 | 槽式水平弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
108 | 槽式水平弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
109 | 槽式水平弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
110 | 槽式水平弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
111 | 槽式水平弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
112 | 槽式水平弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
113 | 槽式水平三通 | 100×50 | － | 个 | 1
114 | 槽式水平三通 | 100×100 | － | 个 | 1
115 | 槽式水平三通 | 120×100 | － | 个 | 1
116 | 槽式水平三通 | 200×100 | － | 个 | 1
117 | 槽式水平三通 | 200×150 | － | 个 | 1
118 | 槽式水平三通 | 200×200 | － | 个 | 1
119 | 槽式水平三通 | 300×100 | － | 个 | 1
120 | 槽式水平三通 | 300×150 | － | 个 | 1
121 | 槽式水平三通 | 300×200 | － | 个 | 1
122 | 槽式水平三通 | 400×100 | － | 个 | 1
123 | 槽式水平三通 | 400×150 | － | 个 | 1
124 | 槽式水平三通 | 400×200 | － | 个 | 1
125 | 槽式水平三通 | 500×100 | － | 个 | 1
126 | 槽式水平三通 | 500×150 | － | 个 | 1
127 | 槽式水平三通 | 500×200 | － | 个 | 1
128 | 槽式水平三通 | 600×100 | － | 个 | 1
129 | 槽式水平三通 | 600×150 | － | 个 | 1
130 | 槽式水平三通 | 600×200 | － | 个 | 1
131 | 槽式水平三通 | 800×100 | － | 个 | 1
132 | 槽式水平三通 | 800×150 | － | 个 | 1
133 | 槽式水平三通 | 800×200 | － | 个 | 1
134 | 槽式水平三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
135 | 槽式水平四通 | 100×50 | － | 个 | 1
136 | 槽式水平四通 | 100×100 | － | 个 | 1
137 | 槽式水平四通 | 120×100 | － | 个 | 1
138 | 槽式水平四通 | 200×100 | － | 个 | 1
139 | 槽式水平四通 | 200×150 | － | 个 | 1
140 | 槽式水平四通 | 200×200 | － | 个 | 1
141 | 槽式水平四通 | 300×100 | － | 个 | 1
142 | 槽式水平四通 | 300×150 | － | 个 | 1
143 | 槽式水平四通 | 300×200 | － | 个 | 1
144 | 槽式水平四通 | 400×100 | － | 个 | 1
145 | 槽式水平四通 | 400×150 | － | 个 | 1
146 | 槽式水平四通 | 400×200 | － | 个 | 1
147 | 槽式水平四通 | 500×100 | － | 个 | 1
148 | 槽式水平四通 | 500×150 | － | 个 | 1
149 | 槽式水平四通 | 500×200 | － | 个 | 1
150 | 槽式水平四通 | 600×100 | － | 个 | 1
151 | 槽式水平四通 | 600×150 | － | 个 | 1
152 | 槽式水平四通 | 600×200 | － | 个 | 1
153 | 槽式水平四通 | 800×100 | － | 个 | 1
154 | 槽式水平四通 | 800×150 | － | 个 | 1
155 | 槽式水平四通 | 800×200 | － | 个 | 1
156 | 槽式水平四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
157 | 槽式垂直弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
158 | 槽式垂直弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
159 | 槽式垂直弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
160 | 槽式垂直弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
161 | 槽式垂直弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
162 | 槽式垂直弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
163 | 槽式垂直弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
164 | 槽式垂直弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
165 | 槽式垂直弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
166 | 槽式垂直弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
167 | 槽式垂直弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
168 | 槽式垂直弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
169 | 槽式垂直弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
170 | 槽式垂直弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
171 | 槽式垂直弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
172 | 槽式垂直弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
173 | 槽式垂直弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
174 | 槽式垂直弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
175 | 槽式垂直弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
176 | 槽式垂直弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
177 | 槽式垂直弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
178 | 槽式垂直弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
179 | 槽式垂直三通 | 100×50 | － | 个 | 1
180 | 槽式垂直三通 | 100×100 | － | 个 | 1
181 | 槽式垂直三通 | 120×100 | － | 个 | 1
182 | 槽式垂直三通 | 200×100 | － | 个 | 1
183 | 槽式垂直三通 | 200×150 | － | 个 | 1
184 | 槽式垂直三通 | 200×200 | － | 个 | 1
185 | 槽式垂直三通 | 300×100 | － | 个 | 1
186 | 槽式垂直三通 | 300×150 | － | 个 | 1
187 | 槽式垂直三通 | 300×200 | － | 个 | 1
188 | 槽式垂直三通 | 400×100 | － | 个 | 1
189 | 槽式垂直三通 | 400×150 | － | 个 | 1
190 | 槽式垂直三通 | 400×200 | － | 个 | 1
191 | 槽式垂直三通 | 500×100 | － | 个 | 1
192 | 槽式垂直三通 | 500×150 | － | 个 | 1
193 | 槽式垂直三通 | 500×200 | － | 个 | 1
194 | 槽式垂直三通 | 600×100 | － | 个 | 1
195 | 槽式垂直三通 | 600×150 | － | 个 | 1
196 | 槽式垂直三通 | 600×200 | － | 个 | 1
197 | 槽式垂直三通 | 800×100 | － | 个 | 1
198 | 槽式垂直三通 | 800×150 | － | 个 | 1
199 | 槽式垂直三通 | 800×200 | － | 个 | 1
200 | 槽式垂直三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
201 | 槽式垂直转动弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
202 | 槽式垂直转动弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
203 | 槽式垂直转动弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
204 | 槽式垂直转动弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
205 | 槽式垂直转动弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
206 | 槽式垂直转动弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
207 | 槽式垂直转动弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
208 | 槽式垂直转动弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
209 | 槽式垂直转动弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
210 | 槽式垂直转动弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
211 | 槽式垂直转动弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
212 | 槽式垂直转动弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
213 | 槽式垂直转动弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
214 | 槽式垂直转动弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
215 | 槽式垂直转动弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
216 | 槽式垂直转动弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
217 | 槽式垂直转动弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
218 | 槽式垂直转动弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
219 | 槽式垂直转动弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
220 | 槽式垂直转动弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
221 | 槽式垂直转动弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
222 | 槽式垂直四通 | 100×50 | － | 个 | 1
223 | 槽式垂直四通 | 100×100 | － | 个 | 1
224 | 槽式垂直四通 | 120×100 | － | 个 | 1
225 | 槽式垂直四通 | 200×100 | － | 个 | 1
226 | 槽式垂直四通 | 200×150 | － | 个 | 1
227 | 槽式垂直四通 | 200×200 | － | 个 | 1
228 | 槽式垂直四通 | 300×100 | － | 个 | 1
229 | 槽式垂直四通 | 300×150 | － | 个 | 1
230 | 槽式垂直四通 | 300×200 | － | 个 | 1
231 | 槽式垂直四通 | 400×100 | － | 个 | 1
232 | 槽式垂直四通 | 400×150 | － | 个 | 1
233 | 槽式垂直四通 | 400×200 | － | 个 | 1
234 | 槽式垂直四通 | 500×100 | － | 个 | 1
235 | 槽式垂直四通 | 500×150 | － | 个 | 1
236 | 槽式垂直四通 | 500×200 | － | 个 | 1
237 | 槽式垂直四通 | 600×100 | － | 个 | 1
238 | 槽式垂直四通 | 600×150 | － | 个 | 1
239 | 槽式垂直四通 | 600×200 | － | 个 | 1
240 | 槽式垂直四通 | 800×100 | － | 个 | 1
241 | 槽式垂直四通 | 800×150 | － | 个 | 1
242 | 槽式垂直四通 | 800×200 | － | 个 | 1
243 | 槽式垂直四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
244 | 槽式直通变径 | 100×50 | － | 个 | 1
245 | 槽式直通变径 | 100×100 | － | 个 | 1
246 | 槽式直通变径 | 120×100 | － | 个 | 1
247 | 槽式直通变径 | 200×100 | － | 个 | 1
248 | 槽式直通变径 | 200×150 | － | 个 | 1
249 | 槽式直通变径 | 200×200 | － | 个 | 1
250 | 槽式直通变径 | 300×100 | － | 个 | 1
251 | 槽式直通变径 | 300×150 | － | 个 | 1
252 | 槽式直通变径 | 300×200 | － | 个 | 1
253 | 槽式直通变径 | 400×100 | － | 个 | 1
254 | 槽式直通变径 | 400×150 | － | 个 | 1
255 | 槽式直通变径 | 400×200 | － | 个 | 1
256 | 槽式直通变径 | 500×100 | － | 个 | 1
257 | 槽式直通变径 | 500×150 | － | 个 | 1
258 | 槽式直通变径 | 500×200 | － | 个 | 1
259 | 槽式直通变径 | 600×100 | － | 个 | 1
260 | 槽式直通变径 | 600×150 | － | 个 | 1
261 | 槽式直通变径 | 600×200 | － | 个 | 1
262 | 槽式直通变径 | 800×100 | － | 个 | 1
263 | 槽式直通变径 | 800×150 | － | 个 | 1
264 | 槽式直通变径 | 800×200 | － | 个 | 1
265 | 槽式直通变径 | 1000×200 | － | 个 | 1
266 | 槽式水平弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
267 | 槽式水平弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
268 | 槽式水平弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
269 | 槽式水平弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
270 | 槽式水平弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
271 | 槽式水平弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
272 | 槽式水平弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
273 | 槽式水平弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
274 | 槽式水平弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
275 | 槽式水平弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
276 | 槽式水平弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
277 | 槽式水平弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
278 | 槽式水平弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
279 | 槽式水平弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
280 | 槽式水平弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
281 | 槽式水平弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
282 | 槽式水平弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
283 | 槽式水平弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
284 | 槽式水平弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
285 | 槽式水平弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
286 | 槽式水平弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
287 | 槽式水平弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
288 | 槽式水平三通 | 100×50 | － | 个 | 1
289 | 槽式水平三通 | 100×100 | － | 个 | 1
290 | 槽式水平三通 | 120×100 | － | 个 | 1
291 | 槽式水平三通 | 200×100 | － | 个 | 1
292 | 槽式水平三通 | 200×150 | － | 个 | 1
293 | 槽式水平三通 | 200×200 | － | 个 | 1
294 | 槽式水平三通 | 300×100 | － | 个 | 1
295 | 槽式水平三通 | 300×150 | － | 个 | 1
296 | 槽式水平三通 | 300×200 | － | 个 | 1
297 | 槽式水平三通 | 400×100 | － | 个 | 1
298 | 槽式水平三通 | 400×150 | － | 个 | 1
299 | 槽式水平三通 | 400×200 | － | 个 | 1
300 | 槽式水平三通 | 500×100 | － | 个 | 1
301 | 槽式水平三通 | 500×150 | － | 个 | 1
302 | 槽式水平三通 | 500×200 | － | 个 | 1
303 | 槽式水平三通 | 600×100 | － | 个 | 1
304 | 槽式水平三通 | 600×150 | － | 个 | 1
305 | 槽式水平三通 | 600×200 | － | 个 | 1
306 | 槽式水平三通 | 800×100 | － | 个 | 1
307 | 槽式水平三通 | 800×150 | － | 个 | 1
308 | 槽式水平三通 | 800×200 | － | 个 | 1
309 | 槽式水平三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
310 | 槽式水平四通 | 100×50 | － | 个 | 1
311 | 槽式水平四通 | 100×100 | － | 个 | 1
312 | 槽式水平四通 | 120×100 | － | 个 | 1
313 | 槽式水平四通 | 200×100 | － | 个 | 1
314 | 槽式水平四通 | 200×150 | － | 个 | 1
315 | 槽式水平四通 | 200×200 | － | 个 | 1
316 | 槽式水平四通 | 300×100 | － | 个 | 1
317 | 槽式水平四通 | 300×150 | － | 个 | 1
318 | 槽式水平四通 | 300×200 | － | 个 | 1
319 | 槽式水平四通 | 400×100 | － | 个 | 1
320 | 槽式水平四通 | 400×150 | － | 个 | 1
321 | 槽式水平四通 | 400×200 | － | 个 | 1
322 | 槽式水平四通 | 500×100 | － | 个 | 1
323 | 槽式水平四通 | 500×150 | － | 个 | 1
324 | 槽式水平四通 | 500×200 | － | 个 | 1
325 | 槽式水平四通 | 600×100 | － | 个 | 1
326 | 槽式水平四通 | 600×150 | － | 个 | 1
327 | 槽式水平四通 | 600×200 | － | 个 | 1
328 | 槽式水平四通 | 800×100 | － | 个 | 1
329 | 槽式水平四通 | 800×150 | － | 个 | 1
330 | 槽式水平四通 | 800×200 | － | 个 | 1
331 | 槽式水平四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
332 | 槽式垂直弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
333 | 槽式垂直弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
334 | 槽式垂直弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
335 | 槽式垂直弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
336 | 槽式垂直弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
337 | 槽式垂直弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
338 | 槽式垂直弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
339 | 槽式垂直弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
340 | 槽式垂直弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
341 | 槽式垂直弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
342 | 槽式垂直弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
343 | 槽式垂直弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
344 | 槽式垂直弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
345 | 槽式垂直弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
346 | 槽式垂直弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
347 | 槽式垂直弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
348 | 槽式垂直弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
349 | 槽式垂直弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
350 | 槽式垂直弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
351 | 槽式垂直弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
352 | 槽式垂直弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
353 | 槽式垂直弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
354 | 槽式垂直三通 | 100×50 | － | 个 | 1
355 | 槽式垂直三通 | 100×100 | － | 个 | 1
356 | 槽式垂直三通 | 120×100 | － | 个 | 1
357 | 槽式垂直三通 | 200×100 | － | 个 | 1
358 | 槽式垂直三通 | 200×150 | － | 个 | 1
359 | 槽式垂直三通 | 200×200 | － | 个 | 1
360 | 槽式垂直三通 | 300×100 | － | 个 | 1
361 | 槽式垂直三通 | 300×150 | － | 个 | 1
362 | 槽式垂直三通 | 300×200 | － | 个 | 1
363 | 槽式垂直三通 | 400×100 | － | 个 | 1
364 | 槽式垂直三通 | 400×150 | － | 个 | 1
365 | 槽式垂直三通 | 400×200 | － | 个 | 1
366 | 槽式垂直三通 | 500×100 | － | 个 | 1
367 | 槽式垂直三通 | 500×150 | － | 个 | 1
368 | 槽式垂直三通 | 500×200 | － | 个 | 1
369 | 槽式垂直三通 | 600×100 | － | 个 | 1
370 | 槽式垂直三通 | 600×150 | － | 个 | 1
371 | 槽式垂直三通 | 600×200 | － | 个 | 1
372 | 槽式垂直三通 | 800×100 | － | 个 | 1
373 | 槽式垂直三通 | 800×150 | － | 个 | 1
374 | 槽式垂直三通 | 800×200 | － | 个 | 1
375 | 槽式垂直三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
376 | 槽式垂直转动弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
377 | 槽式垂直转动弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
378 | 槽式垂直转动弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
379 | 槽式垂直转动弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
380 | 槽式垂直转动弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
381 | 槽式垂直转动弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
382 | 槽式垂直转动弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
383 | 槽式垂直转动弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
384 | 槽式垂直转动弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
385 | 槽式垂直转动弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
386 | 槽式垂直转动弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
387 | 槽式垂直转动弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
388 | 槽式垂直转动弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
389 | 槽式垂直转动弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
390 | 槽式垂直转动弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
391 | 槽式垂直转动弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
392 | 槽式垂直转动弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
393 | 槽式垂直转动弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
394 | 槽式垂直转动弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
395 | 槽式垂直转动弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
396 | 槽式垂直转动弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
397 | 槽式垂直四通 | 100×50 | － | 个 | 1
398 | 槽式垂直四通 | 100×100 | － | 个 | 1
399 | 槽式垂直四通 | 120×100 | － | 个 | 1
400 | 槽式垂直四通 | 200×100 | － | 个 | 1
401 | 槽式垂直四通 | 200×150 | － | 个 | 1
402 | 槽式垂直四通 | 200×200 | － | 个 | 1
403 | 槽式垂直四通 | 300×100 | － | 个 | 1
404 | 槽式垂直四通 | 300×150 | － | 个 | 1
405 | 槽式垂直四通 | 300×200 | － | 个 | 1
406 | 槽式垂直四通 | 400×100 | － | 个 | 1
407 | 槽式垂直四通 | 400×150 | － | 个 | 1
408 | 槽式垂直四通 | 400×200 | － | 个 | 1
409 | 槽式垂直四通 | 500×100 | － | 个 | 1
410 | 槽式垂直四通 | 500×150 | － | 个 | 1
411 | 槽式垂直四通 | 500×200 | － | 个 | 1
412 | 槽式垂直四通 | 600×100 | － | 个 | 1
413 | 槽式垂直四通 | 600×150 | － | 个 | 1
414 | 槽式垂直四通 | 600×200 | － | 个 | 1
415 | 槽式垂直四通 | 800×100 | － | 个 | 1
416 | 槽式垂直四通 | 800×150 | － | 个 | 1
417 | 槽式垂直四通 | 800×200 | － | 个 | 1
418 | 槽式垂直四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
419 | 槽式直通变径 | 100×50 | － | 个 | 1
420 | 槽式直通变径 | 100×100 | － | 个 | 1
421 | 槽式直通变径 | 120×100 | － | 个 | 1
422 | 槽式直通变径 | 200×100 | － | 个 | 1
423 | 槽式直通变径 | 200×150 | － | 个 | 1
424 | 槽式直通变径 | 200×200 | － | 个 | 1
425 | 槽式直通变径 | 300×100 | － | 个 | 1
426 | 槽式直通变径 | 300×150 | － | 个 | 1
427 | 槽式直通变径 | 300×200 | － | 个 | 1
428 | 槽式直通变径 | 400×100 | － | 个 | 1
429 | 槽式直通变径 | 400×150 | － | 个 | 1
430 | 槽式直通变径 | 400×200 | － | 个 | 1
431 | 槽式直通变径 | 500×100 | － | 个 | 1
432 | 槽式直通变径 | 500×150 | － | 个 | 1
433 | 槽式直通变径 | 500×200 | － | 个 | 1
434 | 槽式直通变径 | 600×100 | － | 个 | 1
435 | 槽式直通变径 | 600×150 | － | 个 | 1
436 | 槽式直通变径 | 600×200 | － | 个 | 1
437 | 槽式直通变径 | 800×100 | － | 个 | 1
438 | 槽式直通变径 | 800×150 | － | 个 | 1
439 | 槽式直通变径 | 800×200 | － | 个 | 1
440 | 槽式直通变径 | 1000×200 | － | 个 | 1
441 | 梯级式水平直通桥架 | 200×100 | 2000 | 根 | 1
442 | 梯级式水平直通桥架 | 200×150 | 2000 | 根 | 1
443 | 梯级式水平直通桥架 | 200×200 | 2000 | 根 | 1
444 | 梯级式水平直通桥架 | 300×100 | 2000 | 根 | 1
445 | 梯级式水平直通桥架 | 300×150 | 2000 | 根 | 1
446 | 梯级式水平直通桥架 | 300×200 | 2000 | 根 | 1
447 | 梯级式水平直通桥架 | 400×100 | 2000 | 根 | 1
448 | 梯级式水平直通桥架 | 400×150 | 2000 | 根 | 1
449 | 梯级式水平直通桥架 | 400×200 | 2000 | 根 | 1
450 | 梯级式水平直通桥架 | 500×100 | 2000 | 根 | 1
451 | 梯级式水平直通桥架 | 500×150 | 2000 | 根 | 1
452 | 梯级式水平直通桥架 | 500×200 | 2000 | 根 | 1
453 | 梯级式水平直通桥架 | 600×100 | 2000 | 根 | 1
454 | 梯级式水平直通桥架 | 600×150 | 2000 | 根 | 1
455 | 梯级式水平直通桥架 | 600×200 | 2000 | 根 | 1
456 | 梯级式水平直通桥架 | 800×100 | 2000 | 根 | 1
457 | 梯级式水平直通桥架 | 800×150 | 2000 | 根 | 1
458 | 梯级式水平直通桥架 | 800×200 | 2000 | 根 | 1
459 | 梯级式水平直通桥架 | 1000×200 | 2000 | 根 | 1
460 | 梯级式水平直通桥架 | 1200×200 | 2000 | 根 | 1
461 | 梯级式水平直通桥架 | 200×100 | 3000 | 根 | 1
462 | 梯级式水平直通桥架 | 200×150 | 3000 | 根 | 1
463 | 梯级式水平直通桥架 | 200×200 | 3000 | 根 | 1
464 | 梯级式水平直通桥架 | 300×100 | 3000 | 根 | 1
465 | 梯级式水平直通桥架 | 300×150 | 3000 | 根 | 1
466 | 梯级式水平直通桥架 | 300×200 | 3000 | 根 | 1
467 | 梯级式水平直通桥架 | 400×100 | 3000 | 根 | 1
468 | 梯级式水平直通桥架 | 400×150 | 3000 | 根 | 1
469 | 梯级式水平直通桥架 | 400×200 | 3000 | 根 | 1
470 | 梯级式水平直通桥架 | 500×100 | 3000 | 根 | 1
471 | 梯级式水平直通桥架 | 500×150 | 3000 | 根 | 1
472 | 梯级式水平直通桥架 | 500×200 | 3000 | 根 | 1
473 | 梯级式水平直通桥架 | 600×100 | 3000 | 根 | 1
474 | 梯级式水平直通桥架 | 600×150 | 3000 | 根 | 1
475 | 梯级式水平直通桥架 | 600×200 | 3000 | 根 | 1
476 | 梯级式水平直通桥架 | 800×100 | 3000 | 根 | 1
477 | 梯级式水平直通桥架 | 800×150 | 3000 | 根 | 1
478 | 梯级式水平直通桥架 | 800×200 | 3000 | 根 | 1
479 | 梯级式水平直通桥架 | 1000×200 | 3000 | 根 | 1
480 | 梯级式水平直通桥架 | 1200×200 | 3000 | 根 | 1
481 | 梯级式水平直通桥架 | 200×100 | 4000 | 根 | 1
482 | 梯级式水平直通桥架 | 200×150 | 4000 | 根 | 1
483 | 梯级式水平直通桥架 | 200×200 | 4000 | 根 | 1
484 | 梯级式水平直通桥架 | 300×100 | 4000 | 根 | 1
485 | 梯级式水平直通桥架 | 300×150 | 4000 | 根 | 1
486 | 梯级式水平直通桥架 | 300×200 | 4000 | 根 | 1
487 | 梯级式水平直通桥架 | 400×100 | 4000 | 根 | 1
488 | 梯级式水平直通桥架 | 400×150 | 4000 | 根 | 1
489 | 梯级式水平直通桥架 | 400×200 | 4000 | 根 | 1
490 | 梯级式水平直通桥架 | 500×100 | 4000 | 根 | 1
491 | 梯级式水平直通桥架 | 500×150 | 4000 | 根 | 1
492 | 梯级式水平直通桥架 | 500×200 | 4000 | 根 | 1
493 | 梯级式水平直通桥架 | 600×100 | 4000 | 根 | 1
494 | 梯级式水平直通桥架 | 600×150 | 4000 | 根 | 1
495 | 梯级式水平直通桥架 | 600×200 | 4000 | 根 | 1
496 | 梯级式水平直通桥架 | 800×100 | 4000 | 根 | 1
497 | 梯级式水平直通桥架 | 800×150 | 4000 | 根 | 1
498 | 梯级式水平直通桥架 | 800×200 | 4000 | 根 | 1
499 | 梯级式水平直通桥架 | 1000×200 | 4000 | 根 | 1
500 | 梯级式水平直通桥架 | 1200×200 | 4000 | 根 | 1
501 | 梯级式水平直通桥架 | 200×100 | 6000 | 根 | 1
502 | 梯级式水平直通桥架 | 200×150 | 6000 | 根 | 1
503 | 梯级式水平直通桥架 | 200×200 | 6000 | 根 | 1
504 | 梯级式水平直通桥架 | 300×100 | 6000 | 根 | 1
505 | 梯级式水平直通桥架 | 300×150 | 6000 | 根 | 1
506 | 梯级式水平直通桥架 | 300×200 | 6000 | 根 | 1
507 | 梯级式水平直通桥架 | 400×100 | 6000 | 根 | 1
508 | 梯级式水平直通桥架 | 400×150 | 6000 | 根 | 1
509 | 梯级式水平直通桥架 | 400×200 | 6000 | 根 | 1
510 | 梯级式水平直通桥架 | 500×100 | 6000 | 根 | 1
511 | 梯级式水平直通桥架 | 500×150 | 6000 | 根 | 1
512 | 梯级式水平直通桥架 | 500×200 | 6000 | 根 | 1
513 | 梯级式水平直通桥架 | 600×100 | 6000 | 根 | 1
514 | 梯级式水平直通桥架 | 600×150 | 6000 | 根 | 1
515 | 梯级式水平直通桥架 | 600×200 | 6000 | 根 | 1
516 | 梯级式水平直通桥架 | 800×100 | 6000 | 根 | 1
517 | 梯级式水平直通桥架 | 800×150 | 6000 | 根 | 1
518 | 梯级式水平直通桥架 | 800×200 | 6000 | 根 | 1
519 | 梯级式水平直通桥架 | 1000×200 | 6000 | 根 | 1
520 | 梯级式水平直通桥架 | 1200×200 | 6000 | 根 | 1
521 | 梯级式水平弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
522 | 梯级式水平弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
523 | 梯级式水平弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
524 | 梯级式水平弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
525 | 梯级式水平弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
526 | 梯级式水平弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
527 | 梯级式水平弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
528 | 梯级式水平弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
529 | 梯级式水平弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
530 | 梯级式水平弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
531 | 梯级式水平弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
532 | 梯级式水平弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
533 | 梯级式水平弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
534 | 梯级式水平弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
535 | 梯级式水平弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
536 | 梯级式水平弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
537 | 梯级式水平弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
538 | 梯级式水平弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
539 | 梯级式水平弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
540 | 梯级式水平等径弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
541 | 梯级式水平三通 | 200×100 | － | 个 | 1
542 | 梯级式水平三通 | 200×150 | － | 个 | 1
543 | 梯级式水平三通 | 200×200 | － | 个 | 1
544 | 梯级式水平三通 | 300×100 | － | 个 | 1
545 | 梯级式水平三通 | 300×150 | － | 个 | 1
546 | 梯级式水平三通 | 300×200 | － | 个 | 1
547 | 梯级式水平三通 | 400×100 | － | 个 | 1
548 | 梯级式水平三通 | 400×150 | － | 个 | 1
549 | 梯级式水平三通 | 400×200 | － | 个 | 1
550 | 梯级式水平三通 | 500×100 | － | 个 | 1
551 | 梯级式水平三通 | 500×150 | － | 个 | 1
552 | 梯级式水平三通 | 500×200 | － | 个 | 1
553 | 梯级式水平三通 | 600×100 | － | 个 | 1
554 | 梯级式水平三通 | 600×150 | － | 个 | 1
555 | 梯级式水平三通 | 600×200 | － | 个 | 1
556 | 梯级式水平三通 | 800×100 | － | 个 | 1
557 | 梯级式水平三通 | 800×150 | － | 个 | 1
558 | 梯级式水平三通 | 800×200 | － | 个 | 1
559 | 梯级式水平三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
560 | 梯级式水平等径三通 | 1200×200 | － | 个 | 1
561 | 梯级式水平四通 | 200×100 | － | 个 | 1
562 | 梯级式水平四通 | 200×150 | － | 个 | 1
563 | 梯级式水平四通 | 200×200 | － | 个 | 1
564 | 梯级式水平四通 | 300×100 | － | 个 | 1
565 | 梯级式水平四通 | 300×150 | － | 个 | 1
566 | 梯级式水平四通 | 300×200 | － | 个 | 1
567 | 梯级式水平四通 | 400×100 | － | 个 | 1
568 | 梯级式水平四通 | 400×150 | － | 个 | 1
569 | 梯级式水平四通 | 400×200 | － | 个 | 1
570 | 梯级式水平四通 | 500×100 | － | 个 | 1
571 | 梯级式水平四通 | 500×150 | － | 个 | 1
572 | 梯级式水平四通 | 500×200 | － | 个 | 1
573 | 梯级式水平四通 | 600×100 | － | 个 | 1
574 | 梯级式水平四通 | 600×150 | － | 个 | 1
575 | 梯级式水平四通 | 600×200 | － | 个 | 1
576 | 梯级式水平四通 | 800×100 | － | 个 | 1
577 | 梯级式水平四通 | 800×150 | － | 个 | 1
578 | 梯级式水平四通 | 800×200 | － | 个 | 1
579 | 梯级式水平四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
580 | 梯级式水平等径四通 | 1200×200 | － | 个 | 1
581 | 梯级式垂直弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
582 | 梯级式垂直弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
583 | 梯级式垂直弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
584 | 梯级式垂直弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
585 | 梯级式垂直弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
586 | 梯级式垂直弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
587 | 梯级式垂直弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
588 | 梯级式垂直弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
589 | 梯级式垂直弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
590 | 梯级式垂直弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
591 | 梯级式垂直弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
592 | 梯级式垂直弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
593 | 梯级式垂直弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
594 | 梯级式垂直弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
595 | 梯级式垂直弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
596 | 梯级式垂直弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
597 | 梯级式垂直弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
598 | 梯级式垂直弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
599 | 梯级式垂直弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
600 | 梯级式垂直弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
601 | 梯级式垂直弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
602 | 梯级式垂直弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
603 | 梯级式垂直弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
604 | 梯级式垂直三通 | 200×100 | － | 个 | 1
605 | 梯级式垂直三通 | 200×150 | － | 个 | 1
606 | 梯级式垂直三通 | 200×200 | － | 个 | 1
607 | 梯级式垂直三通 | 300×100 | － | 个 | 1
608 | 梯级式垂直三通 | 300×150 | － | 个 | 1
609 | 梯级式垂直三通 | 300×200 | － | 个 | 1
610 | 梯级式垂直三通 | 400×100 | － | 个 | 1
611 | 梯级式垂直三通 | 400×150 | － | 个 | 1
612 | 梯级式垂直三通 | 400×200 | － | 个 | 1
613 | 梯级式垂直三通 | 500×100 | － | 个 | 1
614 | 梯级式垂直三通 | 500×150 | － | 个 | 1
615 | 梯级式垂直三通 | 500×200 | － | 个 | 1
616 | 梯级式垂直三通 | 600×100 | － | 个 | 1
617 | 梯级式垂直三通 | 600×150 | － | 个 | 1
618 | 梯级式垂直三通 | 600×200 | － | 个 | 1
619 | 梯级式垂直三通 | 800×100 | － | 个 | 1
620 | 梯级式垂直三通 | 800×150 | － | 个 | 1
621 | 梯级式垂直三通 | 800×200 | － | 个 | 1
622 | 梯级式垂直三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
623 | 梯级式垂直三通 | 1200×200 | － | 个 | 1
624 | 梯级式垂直转动弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
625 | 梯级式垂直转动弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
626 | 梯级式垂直转动弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
627 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
628 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
629 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
630 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
631 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
632 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
633 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
634 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
635 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
636 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
637 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
638 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
639 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
640 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
641 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
642 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
643 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
644 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
645 | 梯级式垂直转动弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
646 | 梯级式垂直转动弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
647 | 梯级式垂直四通 | 200×100 | － | 个 | 1
648 | 梯级式垂直四通 | 200×150 | － | 个 | 1
649 | 梯级式垂直四通 | 200×200 | － | 个 | 1
650 | 梯级式垂直四通 | 300×100 | － | 个 | 1
651 | 梯级式垂直四通 | 300×150 | － | 个 | 1
652 | 梯级式垂直四通 | 300×200 | － | 个 | 1
653 | 梯级式垂直四通 | 400×100 | － | 个 | 1
654 | 梯级式垂直四通 | 400×150 | － | 个 | 1
655 | 梯级式垂直四通 | 400×200 | － | 个 | 1
656 | 梯级式垂直四通 | 500×100 | － | 个 | 1
657 | 梯级式垂直四通 | 500×150 | － | 个 | 1
658 | 梯级式垂直四通 | 500×200 | － | 个 | 1
659 | 梯级式垂直四通 | 600×100 | － | 个 | 1
660 | 梯级式垂直四通 | 600×150 | － | 个 | 1
661 | 梯级式垂直四通 | 600×200 | － | 个 | 1
662 | 梯级式垂直四通 | 800×100 | － | 个 | 1
663 | 梯级式垂直四通 | 800×150 | － | 个 | 1
664 | 梯级式垂直四通 | 800×200 | － | 个 | 1
665 | 梯级式垂直四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
666 | 梯级式垂直四通 | 1200×200 | － | 个 | 1
667 | 梯级式直通变径 | 100×50 | － | 个 | 1
668 | 梯级式直通变径 | 100×100 | － | 个 | 1
669 | 梯级式直通变径 | 120×100 | － | 个 | 1
670 | 梯级式直通变径 | 200×100 | － | 个 | 1
671 | 梯级式直通变径 | 200×150 | － | 个 | 1
672 | 梯级式直通变径 | 200×200 | － | 个 | 1
673 | 梯级式直通变径 | 300×100 | － | 个 | 1
674 | 梯级式直通变径 | 300×150 | － | 个 | 1
675 | 梯级式直通变径 | 300×200 | － | 个 | 1
676 | 梯级式直通变径 | 400×100 | － | 个 | 1
677 | 梯级式直通变径 | 400×150 | － | 个 | 1
678 | 梯级式直通变径 | 400×200 | － | 个 | 1
679 | 梯级式直通变径 | 500×100 | － | 个 | 1
680 | 梯级式直通变径 | 500×150 | － | 个 | 1
681 | 梯级式直通变径 | 500×200 | － | 个 | 1
682 | 梯级式直通变径 | 600×100 | － | 个 | 1
683 | 梯级式直通变径 | 600×150 | － | 个 | 1
684 | 梯级式直通变径 | 600×200 | － | 个 | 1
685 | 梯级式直通变径 | 800×100 | － | 个 | 1
686 | 梯级式直通变径 | 800×150 | － | 个 | 1
687 | 梯级式直通变径 | 800×200 | － | 个 | 1
688 | 梯级式直通变径 | 1000×200 | － | 个 | 1
689 | 梯级式直通变径 | 1200×200 | － | 个 | 1
690 | 梯级式水平弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
691 | 梯级式水平弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
692 | 梯级式水平弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
693 | 梯级式水平弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
694 | 梯级式水平弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
695 | 梯级式水平弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
696 | 梯级式水平弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
697 | 梯级式水平弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
698 | 梯级式水平弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
699 | 梯级式水平弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
700 | 梯级式水平弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
701 | 梯级式水平弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
702 | 梯级式水平弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
703 | 梯级式水平弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
704 | 梯级式水平弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
705 | 梯级式水平弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
706 | 梯级式水平弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
707 | 梯级式水平弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
708 | 梯级式水平弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
709 | 梯级式水平等径弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
710 | 梯级式水平三通 | 200×100 | － | 个 | 1
711 | 梯级式水平三通 | 200×150 | － | 个 | 1
712 | 梯级式水平三通 | 200×200 | － | 个 | 1
713 | 梯级式水平三通 | 300×100 | － | 个 | 1
714 | 梯级式水平三通 | 300×150 | － | 个 | 1
715 | 梯级式水平三通 | 300×200 | － | 个 | 1
716 | 梯级式水平三通 | 400×100 | － | 个 | 1
717 | 梯级式水平三通 | 400×150 | － | 个 | 1
718 | 梯级式水平三通 | 400×200 | － | 个 | 1
719 | 梯级式水平三通 | 500×100 | － | 个 | 1
720 | 梯级式水平三通 | 500×150 | － | 个 | 1
721 | 梯级式水平三通 | 500×200 | － | 个 | 1
722 | 梯级式水平三通 | 600×100 | － | 个 | 1
723 | 梯级式水平三通 | 600×150 | － | 个 | 1
724 | 梯级式水平三通 | 600×200 | － | 个 | 1
725 | 梯级式水平三通 | 800×100 | － | 个 | 1
726 | 梯级式水平三通 | 800×150 | － | 个 | 1
727 | 梯级式水平三通 | 800×200 | － | 个 | 1
728 | 梯级式水平三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
729 | 梯级式水平等径三通 | 1200×200 | － | 个 | 1
730 | 梯级式水平四通 | 200×100 | － | 个 | 1
731 | 梯级式水平四通 | 200×150 | － | 个 | 1
732 | 梯级式水平四通 | 200×200 | － | 个 | 1
733 | 梯级式水平四通 | 300×100 | － | 个 | 1
734 | 梯级式水平四通 | 300×150 | － | 个 | 1
735 | 梯级式水平四通 | 300×200 | － | 个 | 1
736 | 梯级式水平四通 | 400×100 | － | 个 | 1
737 | 梯级式水平四通 | 400×150 | － | 个 | 1
738 | 梯级式水平四通 | 400×200 | － | 个 | 1
739 | 梯级式水平四通 | 500×100 | － | 个 | 1
740 | 梯级式水平四通 | 500×150 | － | 个 | 1
741 | 梯级式水平四通 | 500×200 | － | 个 | 1
742 | 梯级式水平四通 | 600×100 | － | 个 | 1
743 | 梯级式水平四通 | 600×150 | － | 个 | 1
744 | 梯级式水平四通 | 600×200 | － | 个 | 1
745 | 梯级式水平四通 | 800×100 | － | 个 | 1
746 | 梯级式水平四通 | 800×150 | － | 个 | 1
747 | 梯级式水平四通 | 800×200 | － | 个 | 1
748 | 梯级式水平四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
749 | 梯级式水平等径四通 | 1200×200 | － | 个 | 1
750 | 梯级式垂直弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
751 | 梯级式垂直弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
752 | 梯级式垂直弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
753 | 梯级式垂直弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
754 | 梯级式垂直弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
755 | 梯级式垂直弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
756 | 梯级式垂直弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
757 | 梯级式垂直弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
758 | 梯级式垂直弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
759 | 梯级式垂直弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
760 | 梯级式垂直弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
761 | 梯级式垂直弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
762 | 梯级式垂直弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
763 | 梯级式垂直弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
764 | 梯级式垂直弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
765 | 梯级式垂直弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
766 | 梯级式垂直弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
767 | 梯级式垂直弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
768 | 梯级式垂直弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
769 | 梯级式垂直弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
770 | 梯级式垂直弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
771 | 梯级式垂直弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
772 | 梯级式垂直弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
773 | 梯级式垂直三通 | 200×100 | － | 个 | 1
774 | 梯级式垂直三通 | 200×150 | － | 个 | 1
775 | 梯级式垂直三通 | 200×200 | － | 个 | 1
776 | 梯级式垂直三通 | 300×100 | － | 个 | 1
777 | 梯级式垂直三通 | 300×150 | － | 个 | 1
778 | 梯级式垂直三通 | 300×200 | － | 个 | 1
779 | 梯级式垂直三通 | 400×100 | － | 个 | 1
780 | 梯级式垂直三通 | 400×150 | － | 个 | 1
781 | 梯级式垂直三通 | 400×200 | － | 个 | 1
782 | 梯级式垂直三通 | 500×100 | － | 个 | 1
783 | 梯级式垂直三通 | 500×150 | － | 个 | 1
784 | 梯级式垂直三通 | 500×200 | － | 个 | 1
785 | 梯级式垂直三通 | 600×100 | － | 个 | 1
786 | 梯级式垂直三通 | 600×150 | － | 个 | 1
787 | 梯级式垂直三通 | 600×200 | － | 个 | 1
788 | 梯级式垂直三通 | 800×100 | － | 个 | 1
789 | 梯级式垂直三通 | 800×150 | － | 个 | 1
790 | 梯级式垂直三通 | 800×200 | － | 个 | 1
791 | 梯级式垂直三通 | 1000×200 | － | 个 | 1
792 | 梯级式垂直三通 | 1200×200 | － | 个 | 1
793 | 梯级式垂直转动弯通 | 100×50 | － | 个 | 1
794 | 梯级式垂直转动弯通 | 100×100 | － | 个 | 1
795 | 梯级式垂直转动弯通 | 120×100 | － | 个 | 1
796 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×100 | － | 个 | 1
797 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×150 | － | 个 | 1
798 | 梯级式垂直转动弯通 | 200×200 | － | 个 | 1
799 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×100 | － | 个 | 1
800 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×150 | － | 个 | 1
801 | 梯级式垂直转动弯通 | 300×200 | － | 个 | 1
802 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×100 | － | 个 | 1
803 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×150 | － | 个 | 1
804 | 梯级式垂直转动弯通 | 400×200 | － | 个 | 1
805 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×100 | － | 个 | 1
806 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×150 | － | 个 | 1
807 | 梯级式垂直转动弯通 | 500×200 | － | 个 | 1
808 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×100 | － | 个 | 1
809 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×150 | － | 个 | 1
810 | 梯级式垂直转动弯通 | 600×200 | － | 个 | 1
811 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×100 | － | 个 | 1
812 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×150 | － | 个 | 1
813 | 梯级式垂直转动弯通 | 800×200 | － | 个 | 1
814 | 梯级式垂直转动弯通 | 1000×200 | － | 个 | 1
815 | 梯级式垂直转动弯通 | 1200×200 | － | 个 | 1
816 | 梯级式垂直四通 | 200×100 | － | 个 | 1
817 | 梯级式垂直四通 | 200×150 | － | 个 | 1
818 | 梯级式垂直四通 | 200×200 | － | 个 | 1
819 | 梯级式垂直四通 | 300×100 | － | 个 | 1
820 | 梯级式垂直四通 | 300×150 | － | 个 | 1
821 | 梯级式垂直四通 | 300×200 | － | 个 | 1
822 | 梯级式垂直四通 | 400×100 | － | 个 | 1
823 | 梯级式垂直四通 | 400×150 | － | 个 | 1
824 | 梯级式垂直四通 | 400×200 | － | 个 | 1
825 | 梯级式垂直四通 | 500×100 | － | 个 | 1
826 | 梯级式垂直四通 | 500×150 | － | 个 | 1
827 | 梯级式垂直四通 | 500×200 | － | 个 | 1
828 | 梯级式垂直四通 | 600×100 | － | 个 | 1
829 | 梯级式垂直四通 | 600×150 | － | 个 | 1
830 | 梯级式垂直四通 | 600×200 | － | 个 | 1
831 | 梯级式垂直四通 | 800×100 | － | 个 | 1
832 | 梯级式垂直四通 | 800×150 | － | 个 | 1
833 | 梯级式垂直四通 | 800×200 | － | 个 | 1
834 | 梯级式垂直四通 | 1000×200 | － | 个 | 1
835 | 梯级式垂直四通 | 1200×200 | － | 个 | 1
836 | 梯级式直通变径 | 100×50 | － | 个 | 1
837 | 梯级式直通变径 | 100×100 | － | 个 | 1
838 | 梯级式直通变径 | 120×100 | － | 个 | 1
839 | 梯级式直通变径 | 200×100 | － | 个 | 1
840 | 梯级式直通变径 | 200×150 | － | 个 | 1
841 | 梯级式直通变径 | 200×200 | － | 个 | 1
842 | 梯级式直通变径 | 300×100 | － | 个 | 1
843 | 梯级式直通变径 | 300×150 | － | 个 | 1
844 | 梯级式直通变径 | 300×200 | － | 个 | 1
845 | 梯级式直通变径 | 400×100 | － | 个 | 1
846 | 梯级式直通变径 | 400×150 | － | 个 | 1
847 | 梯级式直通变径 | 400×200 | － | 个 | 1
848 | 梯级式直通变径 | 500×100 | － | 个 | 1
849 | 梯级式直通变径 | 500×150 | － | 个 | 1
850 | 梯级式直通变径 | 500×200 | － | 个 | 1
851 | 梯级式直通变径 | 600×100 | － | 个 | 1
852 | 梯级式直通变径 | 600×150 | － | 个 | 1
853 | 梯级式直通变径 | 600×200 | － | 个 | 1
854 | 梯级式直通变径 | 800×100 | － | 个 | 1
855 | 梯级式直通变径 | 800×150 | － | 个 | 1
856 | 梯级式直通变径 | 800×200 | － | 个 | 1
857 | 梯级式直通变径 | 1000×200 | － | 个 | 1
858 | 梯级式直通变径 | 1200×200 | － | 个 | 1
859 | 直通盖板 | 100 | 2000 | 个 | 1
860 | 直通盖板 | 120 | 2000 | 个 | 1
861 | 直通盖板 | 200 | 2000 | 个 | 1
862 | 直通盖板 | 300 | 2000 | 个 | 1
863 | 直通盖板 | 400 | 2000 | 个 | 1
864 | 直通盖板 | 500 | 2000 | 个 | 1
865 | 直通盖板 | 600 | 2000 | 个 | 1
866 | 直通盖板 | 800 | 2000 | 个 | 1
867 | 直通盖板 | 1000 | 2000 | 个 | 1
868 | 直通盖板 | 1200 | 2000 | 个 | 1
869 | 水平弯通盖板 | 100 | － | 个 | 1
870 | 水平弯通盖板 | 120 | － | 个 | 1
871 | 水平弯通盖板 | 200 | － | 个 | 1
872 | 水平弯通盖板 | 300 | － | 个 | 1
873 | 水平弯通盖板 | 400 | － | 个 | 1
874 | 水平弯通盖板 | 500 | － | 个 | 1
875 | 水平弯通盖板 | 600 | － | 个 | 1
876 | 水平弯通盖板 | 800 | － | 个 | 1
877 | 水平弯通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
878 | 水平弯通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
879 | 水平三通盖板 | 100 | － | 个 | 1
880 | 水平三通盖板 | 120 | － | 个 | 1
881 | 水平三通盖板 | 200 | － | 个 | 1
882 | 水平三通盖板 | 300 | － | 个 | 1
883 | 水平三通盖板 | 400 | － | 个 | 1
884 | 水平三通盖板 | 500 | － | 个 | 1
885 | 水平三通盖板 | 600 | － | 个 | 1
886 | 水平三通盖板 | 800 | － | 个 | 1
887 | 水平三通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
888 | 水平三通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
889 | 水平四通盖板 | 100 | － | 个 | 1
890 | 水平四通盖板 | 120 | － | 个 | 1
891 | 水平四通盖板 | 200 | － | 个 | 1
892 | 水平四通盖板 | 300 | － | 个 | 1
893 | 水平四通盖板 | 400 | － | 个 | 1
894 | 水平四通盖板 | 500 | － | 个 | 1
895 | 水平四通盖板 | 600 | － | 个 | 1
896 | 水平四通盖板 | 800 | － | 个 | 1
897 | 水平四通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
898 | 水平四通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
899 | 垂直弯通盖板 | 100 | － | 个 | 1
900 | 垂直弯通盖板 | 120 | － | 个 | 1
901 | 垂直弯通盖板 | 200 | － | 个 | 1
902 | 垂直弯通盖板 | 300 | － | 个 | 1
903 | 垂直弯通盖板 | 400 | － | 个 | 1
904 | 垂直弯通盖板 | 500 | － | 个 | 1
905 | 垂直弯通盖板 | 600 | － | 个 | 1
906 | 垂直弯通盖板 | 800 | － | 个 | 1
907 | 垂直弯通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
908 | 垂直弯通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
909 | 垂直三通盖板 | 100 | － | 个 | 1
910 | 垂直三通盖板 | 120 | － | 个 | 1
911 | 垂直三通盖板 | 200 | － | 个 | 1
912 | 垂直三通盖板 | 300 | － | 个 | 1
913 | 垂直三通盖板 | 400 | － | 个 | 1
914 | 垂直三通盖板 | 500 | － | 个 | 1
915 | 垂直三通盖板 | 600 | － | 个 | 1
916 | 垂直三通盖板 | 800 | － | 个 | 1
917 | 垂直三通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
918 | 垂直三通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
919 | 垂直四通盖板 | 100 | － | 个 | 1
920 | 垂直四通盖板 | 120 | － | 个 | 1
921 | 垂直四通盖板 | 200 | － | 个 | 1
922 | 垂直四通盖板 | 300 | － | 个 | 1
923 | 垂直四通盖板 | 400 | － | 个 | 1
924 | 垂直四通盖板 | 500 | － | 个 | 1
925 | 垂直四通盖板 | 600 | － | 个 | 1
926 | 垂直四通盖板 | 800 | － | 个 | 1
927 | 垂直四通盖板 | 1000 | － | 个 | 1
928 | 垂直四通盖板 | 1200 | － | 个 | 1
929 | 隔板 | H=50mm | － | 个 | 1
930 | 隔板 | H=100mm | － | 个 | 1
931 | 隔板 | H=150mm | － | 个 | 1
932 | 隔板 | H=200mm | － | 个 | 1
933 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 100×50 | － | 个 | 1
934 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 100×100 | － | 个 | 1
935 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 120×100 | － | 个 | 1
936 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 200×100 | － | 个 | 1
937 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 200×150 | － | 个 | 1
938 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 200×200 | － | 个 | 1
939 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 300×100 | － | 个 | 1
940 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 300×150 | － | 个 | 1
941 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 300×200 | － | 个 | 1
942 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 400×100 | － | 个 | 1
943 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 400×150 | － | 个 | 1
944 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 400×200 | － | 个 | 1
945 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 500×100 | － | 个 | 1
946 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 500×150 | － | 个 | 1
947 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 500×200 | － | 个 | 1
948 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 600×100 | － | 个 | 1
949 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 600×150 | － | 个 | 1
950 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 600×200 | － | 个 | 1
951 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 800×100 | － | 个 | 1
952 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 800×150 | － | 个 | 1
953 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 800×200 | － | 个 | 1
954 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 1000×200 | － | 个 | 1
955 | 不锈钢桥架盖板扎带 | 1200×200 | － | 个 | 1
956 | 桥架封头 | 200×100 | － | 个 | 1
957 | 桥架封头 | 300×150 | － | 个 | 1
958 | 桥架封头 | 500×200 | － | 个 | 1
959 | 桥架封头 | 400×200 | － | 个 | 1
960 | 桥架封头 | 100×100 | － | 个 | 1