## 其他化验用品
2026年度生产及项目建设其他化验用品集采报价清单
序号 | SAP物料号 | 短文本 | 计量 单位 | 单价（元） | 品牌 | 备注
1 | 30272046 | Parafilm封口膜\10cm\PARAFILM | 盒
2 | 30268408 | PE平口袋\300×300mm | 包
3 | 30397149 | PE窄口瓶\1-4657-04x250ml\ASONE | 个
4 | 30397152 | PE窄口瓶\1-4657-05x500ml\ASONE | 个
5 | 30397151 | PE窄口瓶\1-4657-06x1000ml\ASONE | 个
6 | 30347727 | PH成套缓冲试剂 | 套
7 | 30346432 | PH电极\E-201F\雷磁 | 根
8 | 30231423 | PH电极\INPRO4260/120/PT1000 | 个
9 | 30449594 | PH电极\PHBJ-260 | 套
10 | 30285167 | pH电极\PHS-3E 雷磁ph计电极 | 个
11 | 30242377 | PH复合电极\E-201-C | 个
12 | 30231449 | PH计\台式\0-14pH\0.01pH\雷磁PHS-3C | 个
13 | 30376030 | PP试剂瓶\125ml\ | 个
14 | 30273836 | TOC NDIR 过滤器\HFL68100-02\ TOC | 个
15 | 30273837 | TOC泵管\APK68615-01\sievers Innovox TOC | 个
16 | 30273842 | TOC反应密封套件\APK68110-01\ TOC | 个
17 | 30273838 | TOC废液管套件\APK68130-02\s TOC | 个
18 | 30378409 | U形样品管\比表面测定仪JW-DA\6×4mm\精微高博 | 个
19 | 30278692 | 安全阀\蒸汽灭菌器/YX280B/15L\YA28X-4T/8Ⅱ\宁波久兴 | 个
20 | 30274375 | 安思尔乳胶手套\一次性无粉，中号 | 个
21 | 30311817 | 氨基肽酶测试条\50片/盒\密理博 | 盒
22 | 30444753 | 巴斯通过滤器\619-591-699\CS744\标准规格\ | 个
23 | 30298907 | 白色方便袋\26cm*38cm\白色 | 个
24 | 30250299 | 饱和甘汞电极\217参比电极\双液接型 | 个
25 | 30260445 | 饱和甘汞电极\232-01 | 个
26 | 30254681 | 宝石喷嘴O环\09921045\ICP8000 | 个
27 | 30321088 | 泵管\09985708\PE8000\标准规格\无 | 个
28 | 30289934 | 泵管\AF-640A | 个
29 | 30213840 | 比色管架\12孔 50ml\木质 | 个
30 | 30213912 | 比色管架\20孔 25ml\塑料 | 个
31 | 30213837 | 比重计\1.5-1.6\0.001 | 个
32 | 34010222 | 标签纸 | 包
33 | 30232742 | 标签纸\210x145mm | 张
34 | 30360191 | 标签纸\37×25mm\红色 | 个
35 | 30344358 | 标签纸\37×50cm\白底、蓝字、25小张/大张 | 个
36 | 30231517 | 标签纸\40x25mm | 个
37 | 30439248 | 标签纸\55x60mm\白色 | 个
38 | 30336850 | 标签纸\58x42mm\白底、蓝字、25小张/大张 | 个
39 | 30263664 | 标签纸\60*40mm\ | 个
40 | 30388289 | 标签纸\60*40mm\500张/卷 | 盒
41 | 30231445 | 标签纸\标准尺寸\红色 32个/张 65张/本 | 本
42 | 30355458 | 标签纸\标准尺寸mm\红色 32个/张 65张/本 | 个
43 | 30213841 | 标准白板\白度仪WSD-3C | 个
44 | 30201703 | 标准筛\100目×孔径0.15mm\304 | 个
45 | 30213851 | 标准筛\10目×孔径2mm\304 | 个
46 | 30465896 | 标准筛\120目×孔径0.125mm\304\美国泰勒方孔筛 | 个
47 | 30213849 | 标准筛\12目×孔径1.6mm\304 | 个
48 | 30213846 | 标准筛\150目×孔径0.1mm\304 | 个
49 | 30213844 | 标准筛\18目×孔径1.00mm\304 | 个
50 | 30213843 | 标准筛\200目×孔径0.075mm\304 | 个
51 | 30465899 | 标准筛\20目×0.850mm\304\美国泰勒方孔筛 | 个
52 | 30213879 | 标准筛\24目×孔径0.85mm\304 | 个
53 | 30250710 | 标准筛\325目×孔径0.045mm\304 | 个
54 | 30226422 | 标准筛\35目×孔径0.5mm\304 | 个
55 | 30465898 | 标准筛\40目，孔径0.425mm\304\美国泰勒方孔筛 | 个
56 | 30281814 | 标准筛\50目×孔径0.355mm\304 | 个
57 | 30349979 | 标准筛\60目，孔径0.250mm\304 | 个
58 | 30465895 | 标准筛\60目，孔径0.250mm\304\美国泰勒方孔筛 | 个
59 | 30213875 | 标准筛\60目×孔径0.3mm\304 | 个
60 | 30313579 | 标准筛\60目×孔径0.3mm\304\方孔 | 个
61 | 30465897 | 标准筛\80目×孔径0.18mm\304\美国泰勒方孔筛 | 个
62 | 30209218 | 标准筛\80目×孔径0.2mm\304 | 个
63 | 30230343 | 标准筛筛盖、底盖\304 | 套
64 | 30250818 | 标准筛筛盖、底盖\500mm\304 | 套
65 | 30248999 | 玻璃刀\滚轮式 | 个
66 | 30464986 | 玻璃复合电极\GR-501BZ | 根
67 | 30209318 | 玻璃搅拌棒\8×1000mm\玻璃 | 个
68 | 30224256 | 玻璃片\白度仪WSD-3C | 个
69 | 30366032 | 不干胶口取纸标签\35mmx15mm\蓝色 | 个
70 | 30385721 | 不锈钢铲\10寸\ | 个
71 | 30382492 | 不锈钢铲\13寸\ | 个
72 | 30240595 | 不锈钢钢瓶接头\SS-G5/8-RH | 个
73 | 30350391 | 不锈钢高压软管\1/4NPT\316L | 个
74 | 30411096 | 不锈钢漏斗\上开口28cm/下开口4.2cm\304 | 个
75 | 30439511 | 不锈钢镊子\125mm\zmkam、93305-扁平头 | 个
76 | 30456737 | 不锈钢镊子\150mm | 个
77 | 30290897 | 不锈钢盘\400×600×50mm\304 | 个
78 | 30372030 | 不锈钢软管\DN25\1.2m | 根
79 | 30362208 | 不锈钢圆篮\直径160mm，高160mm\ | 个
80 | 30290030 | 布氏漏斗\100mm\ | 个
81 | 30290203 | 布氏漏斗\Φ120mm | 个
82 | 30247001 | 布氏漏斗套\8个/套\ | 套
83 | 30248883 | 擦镜纸\15cm*10cm\100张/盒 | 盒
84 | 30407986 | 擦镜纸\7.5cm×10cm\100张/盒 | 盒
85 | 30201705 | 参比电极\217型 | 个
86 | 30266934 | 参比电极232\232-01\PXSJ-216F | 个
87 | 30394698 | 餐碗\塑料\1800mL\一次性、透明加厚带盖 | 个
88 | 30360380 | 称量盘\大号\100个/包 | 包
89 | 30232072 | 称量纸\100×100mm\白色\500张/盒 | 盒
90 | 30311136 | 称量纸\120×120mm\500张/盒 | 盒
91 | 30248328 | 称量纸\75×75mm\白色 | 盒
92 | 30450318 | 成套搅拌器\Eurostar 100\IKA | 套
93 | 30366366 | 抽滤瓶\1000ml\上下嘴 | 个
94 | 30325911 | 抽气接头\24#\弯型 | 个
95 | 30411874 | 抽真空用铝箔袋\400x300mm\单面纹路，22丝 | 包
96 | 30471162 | 抽真空用铝箔袋\600×400mm×22丝\100个/包 | 个
97 | 30471107 | 抽真空用铝箔袋\720×500mm×22丝\100个/包 | 个
98 | 30471077 | 抽真空用铝箔袋\720x1000mmx22丝\100个/包 | 包
99 | 30417417 | 抽真空用铝箔袋\900x600mmx24丝\ | 个
100 | 30313580 | 稠度仪试模\65×75×40mm | 个
101 | 30393851 | 出口滤芯\02-1031\PEAK氮气发生器\标准规格\无 | 个
102 | 30411127 | 除湿机\多乐信\DR-1502L | 个
103 | 30335129 | 除湿机\松井\SJ-552E | 个
104 | 30388730 | 除水滤芯\3301717\PEAK空压机\标准规格\ | 个
105 | 30311035 | 瓷舟\124695087\YX-DL/A8500全自动测硫仪\8500\长沙友欣 | 个
106 | 30217569 | 瓷舟\77# | 个
107 | 30335223 | 瓷舟\WGCJ058\长沙远光瑞翔 | 个
108 | 30230278 | 磁力加热搅拌器\78-1 | 个
109 | 30410273 | 磁力搅拌器\85-1型 | 个
110 | 30310190 | 磁力搅拌器\HJ-4A\搅拌容量4×1000ml | 套
111 | 30344067 | 磁力搅拌子\1.5cm\锥形，四氟 | 个
112 | 30347136 | 磁力搅拌子\16×60mm\椭圆 | 个
113 | 30298923 | 磁力搅拌子\2.5cm\椭圆 | 个
114 | 30298931 | 磁力搅拌子\2.5cm\直型 | 个
115 | 30344058 | 磁力搅拌子\2.5cm\锥形，四氟 | 个
116 | 30230593 | 磁力搅拌子\2cm | 个
117 | 30344053 | 磁力搅拌子\2cm\锥形，四氟 | 个
118 | 30365806 | 磁力搅拌子\35×13mm\橄榄形 四氟 | 个
119 | 30206814 | 磁力搅拌子\4cm | 个
120 | 30290024 | 磁力搅拌子\5cm\四氟 | 个
121 | 30444752 | 次级过滤器\775-306\CS744\标准规格\无 | 个
122 | 30361293 | 打蛋器\MFQM570BCN | 个
123 | 30380844 | 大肠菌群增菌管\100支/盒\BFS-CC | 盒
124 | 30333349 | 大张滤纸\100x100cm | 个
125 | 30206796 | 大张滤纸\60x60cm | 个
126 | 30230607 | 大张滤纸\60x60cm\100张/盒 | 盒
127 | 30305332 | 带盖坩埚\100ml\聚四氟乙烯 | 个
128 | 30308006 | 带盖坩埚\100ml\陶瓷 | 个
129 | 30206819 | 带盖坩埚\25ml\陶瓷 | 个
130 | 30206821 | 带盖坩埚\30ml\陶瓷 | 个
131 | 30244438 | 带盖坩埚\50ml\镍 | 个
132 | 30206820 | 带盖坩埚\50ml\陶瓷 | 个
133 | 30283122 | 带盖透明塑料瓶\1L\PE | 个
134 | 30356919 | 带盖透明塑料瓶\250ml\PET | 个
135 | 30283121 | 带盖透明塑料瓶\500ml\PE | 个
136 | 30381044 | 带盖透明塑料瓶\500ml\PET | 个
137 | 30283123 | 带盖透明塑料瓶\50ml\PE | 个
138 | 30238078 | 单道移液枪\1000-5000ul\DragonLAB | 把
139 | 30457325 | 弹簧\MKD-3WV磨样机\5.0×140mm×13圈\304 | 个
140 | 30203506 | 弹簧止水夹\304 | 个
141 | 30456580 | 氮气净化管\226-50751-00\GC-2030\岛津 | 个
142 | 30257676 | 氘灯\分光光度计722N | 个
143 | 30226956 | 氘灯\配套北京普析1810紫外分光光度计 | 个
144 | 30360869 | 导气管\24#\300mm | 个
145 | 30296322 | 导气管\弯形磨口\24/29 | 个
146 | 30386131 | 低尘擦拭纸\20×30cm，500片/卷 | 卷
147 | 30209325 | 滴定管蝴蝶夹\304 | 个
148 | 30274976 | 滴管\10ml\塑料材质 | 根
149 | 30276601 | 滴管\2ml，塑料材质 | 个
150 | 30325006 | 滴管\3mL\塑料 100个/包 | 个
151 | 30374285 | 滴管\5ml\塑料材质 | 根
152 | 30396976 | 滴管胶头\橡胶 | 个
153 | 30205248 | 滴瓶\125ml\白色 | 个
154 | 30205211 | 滴瓶\125ml\棕色 | 个
155 | 30338623 | 滴水架\27柱\PP材质 | 个
156 | 30457324 | 底座胶圈\MKD-3WV磨样机\141.5×133.5×4.0mm\橡胶材质 | 个
157 | 30318920 | 电导电极\DJS-0.1C\雷磁 | 个
158 | 30262984 | 电导电极\DTS-1C铂黑 | 个
159 | 30411920 | 电导率标准液\标准溶液\100ml\84uS/cm\51302153\带证书 | 瓶
160 | 30294016 | 电导率标准液\标准溶液\250ml\1413μS/cmuS/cm | 瓶
161 | 30425747 | 电导率电极\30014092\电导率仪SD30\标准规格\ | 个
162 | 30287217 | 电导率仪\CCT3320V\在线式\0-2000us/cm\1.5级 | 个
163 | 30365200 | 电导率仪\DDBJ-350\便携式\0-200us/cm,0-20ms/cm\* | 个
164 | 30359806 | 电导率仪\DDBJ-351L\便携式\0-10^5us/cm\±1.5%FS雷磁 | 个
165 | 30235675 | 电解池\KZDL-5000 | 个
166 | 30309844 | 电炉\220V\0.5kW\220mm | 个
167 | 30227623 | 电炉丝\220V\2KW\L=450mm | 个
168 | 30447309 | 电路板\KRD-5000\9000B\鹤壁精中 | 个
169 | 30356691 | 电路板\YWSS-2电脑版\蒸馏水器DZ-20Z\ | 套
170 | 30245910 | 电子秒表\PC396\天福 | 个
171 | 30206793 | 电子天平\0-2000g\0.1g | 个
172 | 30346284 | 电子天平\JY5002\0-5000g\0.01g\上海蒲春 | 个
173 | 30457323 | 垫圈\MKD-3WV磨样机\64×12mm\橡胶材质 | 个
174 | 30382496 | 调墨刀\6寸\ | 个
175 | 30314020 | 调墨刀\大4寸\ | 个
176 | 30314022 | 调墨刀\小4寸\ | 个
177 | 30225164 | 顶空瓶盖\20ml\白色 | 个
178 | 30461055 | 定量加液器\0.8mL\LH-DLQ-0.8 | 个
179 | 30461054 | 定量加液器\2.3mL\LH-DLQ-2.3 | 个
180 | 30308043 | 多联磁力搅拌器\HJ-4A\搅拌容量4×1000ml | 个
181 | 30292628 | 二分器\小号\304 | 套
182 | 30261927 | 二分器\中号\304 | 套
183 | 30377733 | 翻口橡胶塞\19# | 个
184 | 30244062 | 方瓷盘\200x300mm\搪瓷 | 个
185 | 30244060 | 方瓷盘\300x400mm\搪瓷 | 个
186 | 30244056 | 方瓷盘\450mm*600mm\搪瓷 | 个
187 | 30244061 | 方瓷盘\450x350mm\搪瓷 | 个
188 | 30298908 | 方瓷盘\52cm*37cm*3cmcm\ | 个
189 | 30209333 | 方盘\200x300mm\304 | 个
190 | 30209332 | 方盘\250x350mm\304 | 个
191 | 30298306 | 方盘\300x500 mm\304 | 个
192 | 30448438 | 方托盘\360×270×48\304 | 个
193 | 30232154 | 防滑地垫\1×18M | 米
194 | 30356394 | 防化手套\氯丁橡胶 | 双
195 | 30457624 | 分样筛\Φ200mm×孔径3mm\304\圆孔 | 个
196 | 30289743 | 分样筛\Φ300mm×孔径0.9mm\304 | 个
197 | 30274934 | 分样筛\Φ500mm×孔径10mm\304带盖 | 个
198 | 30297580 | 分样筛\Φ500mm×孔径15mm\304 | 个
199 | 30278067 | 分样筛\Φ500mm×孔径20mm\304\带盖 | 个
200 | 30246124 | 分样筛\Φ500mm×孔径25mm\304 | 个
201 | 30272403 | 分样筛\Φ500mm×孔径5mm\304带盖 | 个
202 | 30284753 | 分液漏斗\5000ml | 个
203 | 30230881 | 分液漏斗架\250mlx4孔\可升降 | 个
204 | 30467775 | 风机\D009P84\101-2S电热鼓风干燥箱 | 个
205 | 30467776 | 风叶\D009P81\101-2S电热鼓风干燥箱 | 个
206 | 30212557 | 封样袋\100x100mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
207 | 30212553 | 封样袋\100x150mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
208 | 30413951 | 封样袋\100x150mmx16丝\100个/包 | 包
209 | 30209226 | 封样袋\120x180mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
210 | 30426129 | 封样袋\150x100mmx20丝\100个/包 | 包
211 | 30433398 | 封样袋\150x100mmx9丝\100个/包 | 包
212 | 30227268 | 封样袋\150x220mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
213 | 30212556 | 封样袋\260x180mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
214 | 30404849 | 封样袋\260x180mmx16丝\100个/包 | 包
215 | 30212555 | 封样袋\280x200mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
216 | 30410366 | 封样袋\280x200mmx16丝\100个/包 | 包
217 | 30284749 | 氟化壶\10L\ | 个
218 | 30260455 | 氟化壶\5L\ | 个
219 | 30212598 | 氟化瓶\1000ml | 个
220 | 30212596 | 氟化瓶\100ml | 个
221 | 30322390 | 氟化瓶\10L\ | 个
222 | 30298299 | 氟化瓶\2.5L\ | 个
223 | 30212599 | 氟化瓶\250ml | 个
224 | 30212597 | 氟化瓶\500ml | 个
225 | 30282100 | 氟化瓶\5L\ | 个
226 | 30243985 | 氟化瓶盖\42mm | 个
227 | 30382283 | 氟化桶\20L\带盖 | 个
228 | 30401818 | 氟化桶\25L\耐酸碱 | 个
229 | 30212601 | 氟离子电极\9609BNWP | 个
230 | 30246073 | 氟离子电极\PF-2-01\ | 个
231 | 30378172 | 氟橡胶管\12mm×8mm\耐油耐高温 | 米
232 | 30223157 | 复合电极\LE438-PH\pH0~14 | 个
233 | 30249929 | 坩埚\30ml\刚玉 | 个
234 | 30209334 | 坩埚\4#\玻璃砂芯 G4 | 个
235 | 30336665 | 坩埚\WGCJ006\ | 个
236 | 30298897 | 坩埚\WSG-02-001A\编号：WGCJ004 | 个
237 | 30298898 | 坩埚\WS-G601-05-09\编号：WGCJ005 | 个
238 | 30335370 | 坩埚架\4孔\镍铬 | 个
239 | 30200777 | 坩埚架\6孔\镍铬 | 个
240 | 30209324 | 坩埚钳\560mm\304 | 个
241 | 30311754 | 革兰氏染色质控玻片\50片/盒\BD，货号：231401 | 盒
242 | 30280308 | 广范PH试纸\1-14\20本/盒 | 盒
243 | 30212584 | 广范PH试纸\1-14\50本/盒 | 个
244 | 30224647 | 广口瓶\1000ml\白色塑料 | 个
245 | 30335377 | 广口塑料瓶\PP 1L 24个/箱\Nalgene/乐基因 | 个
246 | 30335380 | 广口塑料瓶\PP 500ML 48个/箱\Nalgene/乐基因 | 个
247 | 30371580 | 硅胶管\10×14mm\ | 米
248 | 30214255 | 硅胶管\Φ10 | 米
249 | 30243337 | 硅胶管\Φ13×8m×透明\壁厚4mm | 米
250 | 30400644 | 硅胶管\Φ6x9mm\10米/包 | 包
251 | 30366604 | 硅胶管\Φ8x12mm\标准壁厚 | 米
252 | 30355997 | 硅胶管\内径7mm，厚2.5mm\ | 米
253 | 30355241 | 硅胶管\直径8mm 长30mm\耐酸碱 | 米
254 | 30363585 | 硅片\8英寸，电阻率：0.1-1ohm.cm\P型 | 个
255 | 30321877 | 硅橡胶球\Ф40\白色 | 个
256 | 30308015 | 硅油型粘度标准液\标准物质\500ml\10000mpa.s\带证书 | 瓶
257 | 30308016 | 硅油型粘度标准液\标准物质\500ml\20000mpa.s\带证书 | 瓶
258 | 30308017 | 硅油型粘度标准液\标准物质\500ml\50000mpa.s\带证书 | 瓶
259 | 30308014 | 硅油型粘度标准液\标准物质\500ml\80000mpa.s\带证书 | 瓶
260 | 30457044 | 过滤器\11093\碳硫分析仪ELEMENTRAC CS-i | 个
261 | 30281409 | 过滤网\30目\304 | 平方米
262 | 30420528 | 航空杯\塑料\200ml | 个
263 | 30459297 | 航空杯\塑料\500mL | 个
264 | 30458915 | 航空杯\塑料\Φ50×300 | 个
265 | 30457657 | 黑筒\白度仪WSD-3C | 个
266 | 30230577 | 恒压压样器\白度仪WSD-3C | 个
267 | 30230599 | 红色滴帽\50个/袋\橡胶 | 包
268 | 30246649 | 红色滴帽\与60ml滴瓶相配套\ | 个
269 | 30314032 | 红液棒形温度计\0-200℃ | 根
270 | 30466480 | 喉箍\09920041\PE8000\1/4英寸不锈钢 | 个
271 | 30282028 | 化验室用瓶刷\1000ml\304柄 | 个
272 | 30295447 | 化验室用瓶刷\250ml\304柄 | 个
273 | 30230545 | 化验室用瓶刷\L=700mm\304柄 | 个
274 | 30245825 | 环型发热管\220V\250W\Φ9×180mm | 个
275 | 30349485 | 环氧树脂板\0.6\1KV\1000×2000×4 | 个
276 | 30341295 | 灰锥托架\3005206\SDAF105b\湖南三德 | 个
277 | 30428606 | 挥发份坩埚\30mL\陶瓷 | 个
278 | 30305335 | 挥发份坩埚\Ф30×55mm\陶瓷 | 个
279 | 30247725 | 活性炭\棒状吸附\净化装置 | 公斤
280 | 30335619 | 火花发生器\1904奥氏仪\ | 个
281 | 30459156 | 激光切刀\AI-7500-WUI\GT-0803\高铁 | 套
282 | 30459157 | 激光切刀\AI-7500-WUI\GT-0805\高铁 | 套
283 | 30464751 | 加热磁力搅拌器\MS-H280-Pro\北京大龙 | 个
284 | 30381480 | 加热管\101-2AB型\泰斯特电热鼓风干燥箱 | 个
285 | 30435468 | 加热管\HH-6型恒温水浴锅\1500W，长42cm，间距11.5cm\国华仪器 | 个
286 | 30399334 | 加液漏斗\100mm\24# | 个
287 | 30291822 | 检测器铂电阻\气相色谱GC9790 | 个
288 | 30396980 | 键盘\1811-03-005-01\北京普析TU-1810\ | 个
289 | 30335820 | 胶头滴管\200mm\普通玻璃 | 个
290 | 30393191 | 搅拌机支架\21×30×60cm\平板 | 个
291 | 30344056 | 搅拌桨\10×550mm\聚四氟乙烯、配套24口搅拌塞 | 个
292 | 30329892 | 搅拌桨\100×500mm\聚四氟乙烯 | 个
293 | 30344063 | 搅拌桨\6×500mm\聚四氟乙烯、配套24口搅拌塞 | 个
294 | 30369000 | 搅拌桨\8×370mm\聚四氟乙烯，四叶型 | 个
295 | 30362170 | 搅拌桨\80×500mm\聚四氟乙烯 | 个
296 | 30329495 | 搅拌桨\85×400mm\聚四氟乙烯 | 个
297 | 30230595 | 搅拌器夹头＼JJ-1-60W | 个
298 | 30347248 | 搅拌塞\24/29\四氟，内径7mm | 个
299 | 30313124 | 接种环\1uL\221mm蓝色20支/包 | 包
300 | 30314120 | 接种培养液\4.5mL/支\BD，货号：246001 | 个
301 | 30380845 | 金黄色葡萄球菌增菌管\100支/盒\BFS-STA | 盒
302 | 30388727 | 进口滤芯\02-4640\PEAK空压机\标准规格\ | 个
303 | 30256974 | 进样垫\201-35584\气相色谱仪GC-2014\20个/包 | 包
304 | 30458432 | 进样垫\HH-6-1004\水分测定仪DCWS-6\100个/包 | 个
305 | 30464994 | 进样隔垫\KH-SP3134-GD | 个
306 | 30299191 | 进样毛细管\货号 09908265\ICP-OES\铂金 | 个
307 | 30457495 | 进样瓶内插管\Φ5mm×30mm柱状\1000个/包，塑料圆底 | 包
308 | 30289497 | 精密PH试纸\0.5-5.0\20本/盒 | 盒
309 | 30230344 | 精密PH试纸\0.5-5.0\50本/盒 | 个
310 | 30366263 | 精密PH试纸\5.5-9.0\20本/盒 | 盒
311 | 30213286 | 精密PH试纸\5.5-9.0\50本/盒 | 个
312 | 30230582 | 矩管帽\N0775289\ICP7000 | 个
313 | 30347117 | 聚四氟搅拌棒\L=40cm，叶长10cm\ | 个
314 | 30347116 | 聚四氟搅拌棒\L=40cm，叶长8cm\ | 个
315 | 30347118 | 聚四氟搅拌棒\L=50cm，叶长11cm\ | 个
316 | 30246100 | 卷纸\180g/卷，10卷/提\心相印 | 包
317 | 30380842 | 菌落总数增菌管\100支/盒\BFS-TVC | 盒
318 | 30355025 | 卡套接头\φ8-NPT1/4 外丝\316L | 个
319 | 30239981 | 可调电炉\2000W\0-1600℃ | 个
320 | 30232184 | 可调电炉\350×350\0-200℃ | 个
321 | 30299058 | 可调电炉\两联 2×1000W\0-1600℃ | 个
322 | 30245158 | 可调万用电炉\220V\1kW\300mm | 个
323 | 30447809 | 空气过滤器\N0815325\PE8000\ | 个
324 | 30393849 | 空压机维护零件\06-8320\PEAK空压机\标准规格\无 | 个
325 | 30338622 | 快速定量滤纸\15cm\100张/盒 | 盒
326 | 30246991 | 快速定量滤纸\9cm\100张/盒 | 盒
327 | 30206755 | 快速定量滤纸\Φ12.5cm\50盒/件 | 盒
328 | 30381124 | 快速定性滤纸\11cm\100张/盒 | 盒
329 | 30423731 | 快速定性滤纸\7cm\100张/盒 | 盒
330 | 30239647 | 快速定性滤纸\Φ12.5cm\100张/盒 | 盒
331 | 30455468 | 快速高温电机\LZV950\IL500P | 个
332 | 30412158 | 蓝盖取样瓶\100ml\带盖 | 个
333 | 30322002 | 蓝扣塑料盒\375×255×130\24槽 | 个
334 | 30264662 | 离心机\80-2 | 个
335 | 30314040 | 梨形分液漏斗\1000ml\四氟活塞，PE盖头 | 个
336 | 30456829 | 连接件\GT-4LZD\MV-3000 | 个
337 | 30466481 | 连接头\货号：09920861\PE8000 | 个
338 | 30362175 | 两爪夹\L=220mm，宽度50mm\ | 个
339 | 30334107 | 量杯\250ml\塑料 | 个
340 | 30351019 | 量筒\2000ml\塑料 | 个
341 | 30299270 | 量筒刷\1000ml\304柄 | 个
342 | 30336991 | 磷测定试剂盒\0.05-1.0mg/L\25次/盒 | 盒
343 | 30314685 | 磷酸根分析仪\HK-208\0-50mg/L | 个
344 | 30432382 | 流通池\GX.YPC000002 | 个
345 | 30334160 | 漏斗\2000mlmL\304 | 个
346 | 30237652 | 漏斗\200mm\白色塑料 | 个
347 | 30462239 | 螺母\N0776027\PE8000\Φ110mm×110mm | 个
348 | 30435347 | 铝箔袋\130x180mmx22丝\100个/包 | 个
349 | 30435358 | 铝箔袋\180x250mmx22丝\100个/包 | 包
350 | 30393904 | 铝箔袋\26×30×20丝\ | 个
351 | 30435356 | 铝箔袋\280x280mmx22丝\100个/包 | 包
352 | 30433846 | 铝箔袋\720x1000mmx22丝\自动封口，100个/包 | 包
353 | 30381505 | 铝氧化升降台\150×150mm\上海禾汽 | 个
354 | 30433410 | 铝制称量皿\60*15mm | 个
355 | 30226943 | 氯甲烷采样管\与液化石油采样器相匹配 | 个
356 | 30242124 | 氯甲烷钢瓶快接头\标准尺寸\不锈钢材质 | 个
357 | 30456600 | 滤网\100目\304 | 米
358 | 30456599 | 滤网\200目\304 | 米
359 | 30388729 | 滤芯\02-7011\PEAK氮气发生器\标准规格\ | 个
360 | 30225786 | 滤油纸\30cmx30cm | 个
361 | 30303791 | 脉冲电磁阀\UPC-II-40L | 个
362 | 30307285 | 慢速定量滤纸\15cm\100张/盒 | 盒
363 | 30211818 | 慢速定量滤纸\Φ12.5cm\100张/盒 | 盒
364 | 30211817 | 慢速定性滤纸\12.5cm\100张/盒 | 盒
365 | 30230585 | 煤油温度计\外标式\0-100℃\分度值1℃\L=300 | 个
366 | 30380843 | 霉菌酵母菌增菌管\100支/盒\BFS-YM | 盒
367 | 30454659 | 门拉手\DHG-9140A | 个
368 | 30233466 | 密度计\1.000-1.100g/cm3\0.001 | 个
369 | 30262643 | 密度计\1.100-1.150g/cm3\0.001 | 个
370 | 30233468 | 密度计\1.400-1.500g/cm3\0.001 | 个
371 | 30233469 | 密度计\1.500-1.600g/cm3\0.001 | 个
372 | 30243828 | 密封反应管\Φ16/150mm\定制 | 个
373 | 30455858 | 密封圈\DHG-9140A\50x50cm | 个
374 | 30333328 | 密封圈\气相色谱GC9790plus\Φ3mm\ | 包
375 | 30380572 | 密封涂料桶\15L\带盖 | 个
376 | 30376012 | 密封涂料桶\1L\白色，带盖 | 个
377 | 30376011 | 密封涂料桶\2L\白色，带盖 | 个
378 | 30344119 | 密封涂料桶\3L\白色，带盖 | 个
379 | 30370768 | 密封涂料桶\5L\白色，带盖 | 个
380 | 30311811 | 灭菌指示胶带\24mm\3M1322 | 个
381 | 30279902 | 磨口玻璃塞\24# | 个
382 | 30347253 | 耐烧加厚铁桶\29L,内径35cm×高35cm\ | 个
383 | 30214434 | 镊子\15厘米\304 | 个
384 | 30371570 | 镊子\20cm\304 | 个
385 | 30446145 | 镊子\30cm\304 | 个
386 | 30224634 | 排刷\10cm | 个
387 | 30217616 | 排刷\1寸\白色鬃毛 | 个
388 | 30217615 | 排刷\3寸\白色鬃毛 | 个
389 | 30321982 | 盆\304不锈钢\500mm\无 | 个
390 | 30230423 | 婆梅比重计\0-35℃\0.1 | 个
391 | 30201709 | 婆梅比重计\0-70℃\1\7支装 | 个
392 | 30292430 | 普通水龙头\DN15mm\304 | 个
393 | 30456591 | 气缸\GT-150Z\MV-3000\缸径16cm,行程25cm | 个
394 | 30309946 | 气瓶固定支架\320×350×1100mm | 个
395 | 30465728 | 气体标识牌\100×100mm\亚克力\3区状态：满瓶/空瓶/在用 | 个
396 | 30257680 | 气体取样袋\500ml\铝箔 | 个
397 | 30240727 | 气体取样管\100ml\0-10,90-100mL,分度为0.5mL | 个
398 | 30230601 | 气体取样球胆\1L\橡胶 | 个
399 | 30230866 | 气体取样球胆\3L\橡胶 | 个
400 | 30230865 | 气体取样球胆\5L\橡胶 | 个
401 | 30323384 | 气源分配器\11点\304 | 个
402 | 30228738 | 气阻\气相色谱GC9790 | 个
403 | 30240751 | 青霉素瓶瓶盖\10毫升\橡胶材质 | 个
404 | 30255626 | 氢气标气\8L瓶\氩0.1%，氧0.2%，氮0.2%，氢99.5%\带证书 | 瓶
405 | 30456581 | 氢气和空气净化管\226-50750-00\GC-2030\岛津 | 个
406 | 30368414 | 氢气减压器\316L\W21.8-14LH(F)-1/4′卡套接头 | 个
407 | 30235489 | 清洁球\9cm | 个
408 | 30435307 | 清洁刷\14045\碳硫分析仪ELEMENTRAC CS-i\35×5mm\ | 个
409 | 30406493 | 取样铲\100x150mm\304 | 个
410 | 30224646 | 取样袋\100x150mm\自动封口，100个/包\厚度双面12丝 | 个
411 | 30291141 | 取样袋\250x150mm\白色塑料 | 个
412 | 30334935 | 取样袋\260x180mm\自动封口，100个/包 | 包
413 | 30221804 | 取样袋\350x300mm\白色塑料\100个/包\厚度双面12丝 | 个
414 | 30413952 | 取样袋\350x300mmx16丝\100个/包 | 包
415 | 30226478 | 取样袋\400x320mm\白色 100片/包 | 包
416 | 30370547 | 取样阀\DN20\PN16\4-RF\P\F | 个
417 | 30309958 | 取样篮\250×400×200mm\聚乙烯 | 个
418 | 30392519 | 取样瓶盖\GL32\MAX 180℃mm\红色 | 个
419 | 30244674 | 取样钎\L=400mm\出料口φ13mm | 个
420 | 30284767 | 取样钎\φ20*300mm\铁质 | 个
421 | 30307065 | 取样勺\20cm\圆形勺面 | 个
422 | 30471044 | 取样勺\23x14.5x13.5cm\方口，透明塑料，耐酸碱耐高温 | 个
423 | 30354745 | 取样勺\300×100×70\圆形勺面 | 个
424 | 30244628 | 取样勺\Φ120mm\不锈钢材质 | 个
425 | 30414077 | 取样勺\勺头宽7.2cm,勺长29cm\304 | 个
426 | 30312439 | 容量瓶刷\250ml\304柄 | 个
427 | 30216153 | 溶剂过滤器\1000ml\硼硅玻璃 | 套
428 | 30344049 | 蠕动泵软管\32x64mm\氟橡胶 | 米
429 | 30344050 | 蠕动泵软管\64x96mm\氟橡胶 | 米
430 | 30366588 | 乳胶管\10×14mm\乳胶 | 米
431 | 30242349 | 乳胶管\5×10mm\30米/包 | 米
432 | 30212165 | 乳胶管\Φ6×9mm\30米/包 | 米
433 | 30294888 | 乳胶管\Φ8×14mm\ | 个
434 | 30212135 | 乳胶管\Φ8x12mm\30米/包 | 米
435 | 30234331 | 乳胶手套\24cm | 双
436 | 30374552 | 乳胶手套\型号：92-600，M号\耐酸碱 | 个
437 | 30361611 | 软管\Φ8mm×5mm\硅橡胶 | 米
438 | 30347245 | 软管\内径7mm,厚2mm\硅胶 | 米
439 | 30329940 | 软管\外径20mm，内径15mm\创锐YZ35泵配套 | 米
440 | 30331876 | 三级过滤漏斗\Φ125\100目\304 | 个
441 | 30371243 | 三角烧瓶刷\100ml\硬毛 | 个
442 | 30298922 | 三角烧瓶刷\250ml\硬毛 | 个
443 | 30371242 | 三角烧瓶刷\500ml\硬毛 | 个
444 | 30312425 | 三爪夹\大号\铁质 | 个
445 | 30346299 | 色谱柱\959990-902\250mm×4.6mm，plus C18 | 个
446 | 30319616 | 砂布\280×230mm\120目 | 个
447 | 30396310 | 砂布\280×230mm\30目 | 个
448 | 30316571 | 上灰锥托板\SDAF105.06.01-006\SDAF105b\湖南三德 | 个
449 | 30305559 | 烧杯\250mlmL\聚四氟乙烯 | 个
450 | 30201710 | 烧杯夹\25cm\不锈钢 | 个
451 | 30213289 | 烧杯夹\280x200mm\304 | 个
452 | 30213288 | 烧杯刷\L=200mm\304柄 尼龙 | 个
453 | 30213290 | 烧杯刷\L=500mm\304柄 尼龙 | 个
454 | 30466709 | 烧瓶夹\33cm | 个
455 | 30227736 | 烧瓶夹＼标准尺寸 | 个
456 | 30343837 | 烧瓶刷\1000ml | 个
457 | 30314018 | 烧瓶刷\2000ml | 个
458 | 30335683 | 烧瓶刷\250ml | 个
459 | 30343834 | 烧瓶刷\500ml | 个
460 | 30328895 | 勺\220mm\304\长柄 | 个
461 | 30298913 | 邵氏橡胶硬度计\0.1\LX-A型 | 个
462 | 30229121 | 砷空心阴极灯\AF-640A | 个
463 | 30326887 | 升降小圆凳\黑色\大五爪\高度可调\40-52cm | 个
464 | 30243052 | 十字夹\标准尺寸\铁质 | 个
465 | 30367010 | 十字夹\大号\欣维尔，货号J1112000 | 个
466 | 30396199 | 十字夹\特大号\电镀 | 个
467 | 30244677 | 石棉网\200x200mm\铝质 | 个
468 | 30212183 | 石棉网\250×250mm | 个
469 | 30423682 | 石墨垫\221-32126-05\岛津GC-2010 Pro\10个/盒 | 盒
470 | 30394928 | 石墨垫\气相色谱仪GC9720\0.5mm\ | 个
471 | 30447599 | 石墨管\B3000641\原子吸收光谱仪PinAAcle 900T\5个/盒 | 盒
472 | 30425574 | 石英棉\1-3μm | 盒
473 | 30461594 | 石英样品管\IN430-001\布鲁克MPA II近红外光谱仪 | 个
474 | 30213314 | 石英舟\KZDL-3C | 个
475 | 30275119 | 实心玻璃棒\180mm\玻璃材质 | 根
476 | 30353851 | 实验室三联水龙头\DN15\铜 | 个
477 | 30216433 | 实验室三联水嘴\8303\水嘴可拆卸 | 套
478 | 30206331 | 实验室水龙头\1/2"\不锈钢 | 个
479 | 30243053 | 实验室用万能夹\标准尺寸\铁质 | 个
480 | 30433901 | 实验用过滤器\11170\碳硫分析仪ELEMENTRAC CS-i\25mm\ | 个
481 | 30367783 | 实验用药勺\140mmmm\不锈钢 | 个
482 | 30267876 | 实验用药勺\180mmmm\304 | 个
483 | 30212153 | 实验用药勺\200mm\304 | 个
484 | 30335615 | 实验用药勺\20cm\不锈钢 | 个
485 | 30335616 | 实验用药勺\20cm\塑料材质 | 个
486 | 30422468 | 实验用药勺\300mm\不锈钢 | 包
487 | 30212374 | 试管刷\250mm\304柄 | 个
488 | 30212376 | 试管刷\L=300mm\304柄 | 个
489 | 30212377 | 试管刷\L=500mm\304柄 | 个
490 | 30360873 | 试管刷\小号\白色鬃毛 | 个
491 | 30364111 | 试剂架\2350×300×750 | 个
492 | 30236056 | 收纳盒\40*28*30\塑料材质 | 个
493 | 30333591 | 数显恒温磁力搅拌器\85-2型 | 个
494 | 30230546 | 数显恒温磁力搅拌水浴锅\DF-101S\室温-800℃ | 个
495 | 30458201 | 数显恒温磁力搅拌水浴锅\SHJ-4A\室温-99.9℃\控温精度±0.1℃ | 个
496 | 30216376 | 数显恒温水浴锅\460×305×100 6孔\0-100℃ | 个
497 | 30212368 | 数显恒温水浴锅\HH-2型\室温-100℃ | 个
498 | 30211332 | 数显恒温水浴锅\HH-6型\室温-100℃ | 个
499 | 30426207 | 数显温度计\-30-200℃\±0.1℃\FJSZ-100 | 个
500 | 30372825 | 双球吸收器\250ml\普通玻璃\定做 | 个
501 | 30280385 | 水分测定仪\KF-1B\台式\0.001%-100% | 个
502 | 30293661 | 水分测定仪\MET01\便携式\0-99.9\0.5% | 个
503 | 30319769 | 水分仪铝制样品托盘\90mm*100mm*8mm\ | 个
504 | 30459431 | 水帽\δ=0.25\QC-QCL/200\304 | 个
505 | 30232658 | 水桶\塑料\15\手提 | 个
506 | 30243429 | 水桶\塑料\200L\带盖 | 个
507 | 30261698 | 水桶\塑料\25L\手提 | 个
508 | 30203638 | 水银温度计\外标式\0-100℃\分度1℃\L=300 | 个
509 | 30203640 | 水银温度计\外标式\0-300℃\分度2℃\L=400 | 个
510 | 30203639 | 水银温度计\外标式\0-50℃\分度0.1℃\L=500 | 个
511 | 30262784 | 四氟乙烯搅拌塞头\24# | 个
512 | 30284870 | 四氟乙烯搅拌塞头\38/40 | 个
513 | 30318321 | 四角耐火砖\114×150×20\1200℃ | 个
514 | 30382511 | 送样杆\4000887\SDS720z自动定硫仪\湖南三德 | 个
515 | 30408777 | 塑料 容量瓶\100ml\白色 | 个
516 | 30266382 | 塑料 容量瓶\100mL\单色 | 个
517 | 30305333 | 塑料称样勺\中号\塑料材质 | 个
518 | 30298258 | 塑料袋\350×400mm | 包
519 | 30382498 | 塑料调墨刀\平头285\ | 个
520 | 30246421 | 塑料砝码镊子\白色塑料 | 个
521 | 30330558 | 塑料方盒（加厚）\280x200mm\PE材质，加厚 | 个
522 | 30213890 | 塑料壶\10L | 个
523 | 30213888 | 塑料壶\25L | 个
524 | 30213889 | 塑料壶\5L | 个
525 | 30298624 | 塑料瓶\1000ml\聚四氟乙烯 | 个
526 | 30298625 | 塑料瓶\250ml\聚四氟乙烯 | 个
527 | 30368902 | 塑料取样瓶\1000ml\HDPE | 个
528 | 30230796 | 塑料取样瓶\100ml\透明 | 个
529 | 30446222 | 塑料取样瓶\125mL\PP材质 | 个
530 | 30309296 | 塑料取样瓶\200mL\塑料材质 | 个
531 | 30395508 | 塑料取样瓶\350ml\透明 | 个
532 | 30230798 | 塑料取样瓶\500ml\透明 | 个
533 | 30227552 | 塑料烧杯\1000ml | 个
534 | 30216100 | 塑料烧杯\1000ml\带柄 | 个
535 | 30212371 | 塑料烧杯\100ml | 个
536 | 30212164 | 塑料烧杯\100ml\聚四氟乙烯 | 个
537 | 30299755 | 塑料烧杯\2000ml\带柄 | 个
538 | 30271804 | 塑料烧杯\2000ml\带柄、带盖 | 个
539 | 30212372 | 塑料烧杯\250ml | 个
540 | 30246644 | 塑料烧杯\250ml\带柄 | 个
541 | 30294536 | 塑料烧杯\5000ml\带柄 | 个
542 | 30212370 | 塑料烧杯\500ml | 个
543 | 30233556 | 塑料烧杯\500ml\带柄 | 个
544 | 30265345 | 塑料烧杯\500ml\聚四氟乙烯材质 | 个
545 | 30212369 | 塑料烧杯\50ml | 个
546 | 30239644 | 塑料烧杯\50ml\聚四氟乙烯 | 个
547 | 30346891 | 塑料收纳箱\350×200×150mm\无 | 个
548 | 30269043 | 塑料收纳箱\50cm*30cm*20cm\带盖 | 个
549 | 30341067 | 塑料桶\100L\双拉环 白色 | 个
550 | 30237785 | 塑料桶\10L\PE材质，加厚 | 个
551 | 30344047 | 塑料桶\10L\聚四氟乙烯、带盖 | 个
552 | 30277331 | 塑料桶\1L\ | 个
553 | 30225470 | 塑料桶\2.5L | 个
554 | 30337268 | 塑料桶\20L\带螺旋盖 | 个
555 | 30344048 | 塑料桶\25L\聚四氟乙烯、带盖 | 个
556 | 30329936 | 塑料桶\2L\带螺旋盖 | 个
557 | 30241430 | 塑料桶\50L\白色塑料 | 个
558 | 30241511 | 塑料桶\5L\ | 个
559 | 30316397 | 塑料桶\5L\带盖 | 个
560 | 30381474 | 塑料桶耐酸碱\160L-避光材质\PE材质，加厚 | 个
561 | 30200785 | 塑料洗瓶\500ml | 个
562 | 30212349 | 塑料洗瓶\500ml\白色 | 个
563 | 30381566 | 塑料洗瓶\500ml\白色塑料 | 个
564 | 30362188 | 塑料周转箱\307×212×80mm\ | 个
565 | 30367009 | 塑料周转箱\520×380×280mm\白色，带盖 | 个
566 | 30366384 | 塑料周转箱\600x400x120mm\ | 个
567 | 30348924 | 塑料周转箱\外520×360×230内485×320×220带盖 | 个
568 | 30292979 | 酸度计\PHS-25\上海雷磁 | 个
569 | 30388299 | 酸碱两用滴定管\25ml\聚四氟乙烯活塞 | 个
570 | 30262495 | 碳硫分析专用坩埚\25*25mm\陶瓷材质 | 个
571 | 30419080 | 碳硫分析专用坩埚\Φ24×24mm\陶瓷，1000个/箱 | 个
572 | 30272557 | 搪瓷方盘\150x220mm\ | 个
573 | 30212562 | 搪瓷方盘\200x280mm | 个
574 | 30212564 | 搪瓷方盘\500x350mm | 个
575 | 30214384 | 搪瓷取样杯\1000ml | 个
576 | 30209228 | 搪瓷取样杯\1L\白色 | 个
577 | 30214385 | 搪瓷取样杯\500ml | 个
578 | 30353610 | 搪瓷托盘\20cmx30cmx5cm加高型\ | 个
579 | 30386984 | 铜绿假单胞菌增菌管\100支/盒\BFS-PA | 盒
580 | 30241966 | 透明自封袋\140x200mm\带PE内袋\100个/包\厚度双面12丝 | 包
581 | 30407561 | 透明自封袋\150×200mm\厚度双面20丝 | 个
582 | 30407560 | 透明自封袋\70x110mm\厚度双面20丝 | 个
583 | 30344075 | 托盘\270×340mm\白瓷 | 个
584 | 30349685 | 托盘\270×340mm\外衬搪瓷 | 个
585 | 30263318 | 托盘\300x400mm\304 | 个
586 | 30325307 | 脱氧柱\气相色谱仪9790Ⅱ\3m×3mm\填充401脱氧剂 | 个
587 | 30212428 | 脱脂棉\500g/包\医用 | 包
588 | 30259842 | 微量进样器\0.5uL\安亭 | 个
589 | 30225162 | 微量进样器\10微升\安亭 | 个
590 | 30265008 | 微量进样器\1ul\安亭 | 个
591 | 30253277 | 微量进样器\50 微升\安亭 | 个
592 | 30313299 | 微量移液管\1ml\玻璃 | 个
593 | 30351246 | 温度传感器\PT100\150mm\杰瑞尔鼓风干燥箱 | 个
594 | 30362198 | 温湿度表\DYM3型\ | 个
595 | 30260096 | 温湿度计（电子时钟）\-10-50℃\0.5级\HTC-1 | 个
596 | 30279987 | 温湿度计\-30-60℃/0~100%RH\2.0级\TH603A | 个
597 | 30427471 | 温湿度计\-30-60℃;0-100%RH\±1℃;±5%RH\TH602F | 个
598 | 30384834 | 温湿度计\-40℃-85℃；0-100%RH\华图A2000-EX | 套
599 | 30349748 | 温湿度计\温度-10-40℃\湿度0-90%RH\ZW2080B | 个
600 | 30366513 | 温湿度记录仪\-20-60℃\±0.2°C\COS-03-0-SJLY | 套
601 | 30444463 | 乌氏粘度计\便携式0.2-0.3mm\带检定证书 | 个
602 | 30438465 | 乌氏粘度计\便携式0-500mm2/s2\1.36mm\±5%\带检定证书 | 个
603 | 30226957 | 钨灯\配套北京普析1810紫外分光光度计 | 个
604 | 30352212 | 无尘布\100片/盒\货号：4008 | 盒
605 | 30463815 | 无尘纸\90×90\300PCS | 盒
606 | 30332928 | 无菌采样袋\180×300mm\带铁丝，100个/包 | 个
607 | 30457660 | 雾化器螺母\09920546\ICP-OES Avio 200 | 个
608 | 30422721 | 雾化器样品管箍圈\09920518\Optima7000 DV\ | 个
609 | 30457647 | 吸尘器滤帽\DQ.QT000136\Bettersize2600激光粒度仪 | 个
610 | 30402052 | 吸水纸\25cm×30cm\白色 | 包
611 | 30266935 | 吸水纸\标准规格 | 个
612 | 30322660 | 吸酸棉\400×500×2\ | 个
613 | 30457646 | 吸坐器澽芯\DQ.QT000136\Bettersize2600激光粒度仪 | 个
614 | 30286744 | 洗耳球\30ml(小号)\乳胶 | 个
615 | 30200846 | 洗耳球\大号\橡胶 | 个
616 | 30286741 | 洗耳球\特大号\乳胶 | 个
617 | 30200847 | 洗耳球\中号\橡胶 | 个
618 | 30316570 | 下灰锥托板\SDAF105.06.01-005\SDAF105b\湖南三德 | 个
619 | 30430910 | 显示屏\V-1000可见分光光度计\上海翱艺 | 个
620 | 30457312 | 橡胶垫\MKD-3WV磨样机\144×70×3mm\橡胶材质 | 个
621 | 30393304 | 橡胶塞\000#\白色 | 个
622 | 30201707 | 橡胶塞\1#\白色 | 个
623 | 30273504 | 橡胶塞\10# | 个
624 | 30273506 | 橡胶塞\12# | 个
625 | 30350478 | 橡胶塞\16#\白色 | 个
626 | 30230350 | 橡胶塞\2# | 个
627 | 30209315 | 橡胶塞\3# | 个
628 | 30212414 | 橡胶塞\4# | 个
629 | 30212413 | 橡胶塞\5# | 个
630 | 30212412 | 橡胶塞\6# | 个
631 | 30311271 | 橡胶塞\8# | 个
632 | 30313807 | 橡胶塞\9# | 个
633 | 30230594 | 橡胶塞打孔器\304 | 套
634 | 30362189 | 橡皮管\8×14mm | 米
635 | 30212409 | 橡皮筋\500个/包 | 包
636 | 30455370 | 消解管\LZV395\IL500P\Φ6mm\PTFE材质 | 个
637 | 30424524 | 消解罐安全帽\TV0040B\微波消解仪REVO\ | 个
638 | 30424525 | 消解罐盖子\TV0040A\微波消解仪REVO\标准规格\ | 个
639 | 30424526 | 消解罐内罐\TV0040\微波消解仪REVO\标准规格\ | 个
640 | 30424523 | 消解罐外罐\SS0040\微波消解仪REVO\标准规格\ | 个
641 | 30343833 | 小型升降台\250×250mm\ | 个
642 | 30201697 | 校正液\PH=4.00\PH=6.86\PH=9.18 | 个
643 | 30353619 | 新三位阀\120130002\AFS-921\26848\ | 个
644 | 30232185 | 溴化汞试纸\100张/盒 | 盒
645 | 30389850 | 溴化汞试纸\50×15mm\100张/盒 | 盒
646 | 30456661 | 旋转粘度计转子\SC4-21\DV2TRVTJO\SC4\304 | 个
647 | 30280465 | 牙膏用复合软管\97x158mm\ | 个
648 | 30213300 | 亚硝酸盐测试条\100张/盒 | 盒
649 | 30213303 | 研钵\Φ13cm\陶瓷 | 个
650 | 30239709 | 研钵\Φ70mm\陶瓷 | 个
651 | 30261475 | 研钵\Φ80mm\200ml | 个
652 | 30460381 | 氧弹\212060056\5E-AC/PL\YD60-00\圆弧底/不锈钢 | 个
653 | 30460382 | 氧弹\212060065\5E-AC/PL\YD6H-00\防卤素/不锈钢 | 个
654 | 30269712 | 氧弹逆止阀密封O形圈\量热仪SDACM4000\2.2*1.9mm | 个
655 | 30289589 | 样品袋\160x90mm\牛皮纸 | 个
656 | 30448275 | 样品盘\N3308226\原子吸收光谱仪PinAAcle D900\88#\ | 个
657 | 30341064 | 一次性离心管\10ml\100个/包 | 盒
658 | 30359990 | 一次性离心管\2ml\塑料 500个/包 | 包
659 | 30314121 | 一次性培养皿\Φ90mm\三分格\500个/盒 | 个
660 | 30260220 | 一次性培养皿\Φ90mm\塑料 | 个
661 | 30395400 | 一次性手套\L\丁腈\加厚型 | 双
662 | 30394731 | 一次性手套\M\丁腈\加厚型 | 双
663 | 30390294 | 一次性手套\S\丁腈橡胶\加厚型 | 双
664 | 30312867 | 一次性无菌滤杯\100ml\货号：EFHAW100I | 个
665 | 30301056 | 一次性吸管\2ml\塑料 100支 | 盒
666 | 30236054 | 一次性吸管\3ml\100个/包 | 包
667 | 30410436 | 一次性吸管\5ml\塑料 ，50支/包，单支包装 | 包
668 | 30409162 | 一次性医用口罩\平面\灭菌级\无纺布 | 个
669 | 30357509 | 一次性注射器\10mL\无 | 个
670 | 30314873 | 一次性注射器\20ml | 个
671 | 30410320 | 一次性注射器\2mL\无菌，带针 | 个
672 | 30441340 | 一次性注射器\30mL\带刻度仁和 | 个
673 | 30361310 | 一次性注射器\5mL | 个
674 | 30291078 | 医用手套\一次性\乳胶 | 双
675 | 30242032 | 移液管架\梯形\有机玻璃 | 个
676 | 30241788 | 移液管架\圆盘立式可旋转\木质 | 个
677 | 30212410 | 移液管架\圆盘立式可旋转\有机玻璃 | 个
678 | 30370201 | 移液管架\圆形，44位\塑料材质 | 个
679 | 30302645 | 移液管刷\5ml\304柄 | 个
680 | 30311264 | 移液枪\100μL-1000μL\无 | 个
681 | 30315964 | 移液枪\10mL | 个
682 | 30282142 | 移液枪\1ml | 个
683 | 30401943 | 移液枪\200uL\普兰德 | 个
684 | 30282141 | 移液枪\5mL | 个
685 | 30388287 | 移液枪枪头\10ml\100个/包 | 包
686 | 30282139 | 移液枪枪头\1ml | 个
687 | 30393122 | 移液枪枪头\2-200μl\黄色，1000个/包 | 个
688 | 30282140 | 移液枪枪头\5mL | 个
689 | 30346894 | 乙酸铅棉花\5g | 瓶
690 | 30319324 | 银电极\216-01型\雷磁 | 个
691 | 30201704 | 银电极\216型 | 个
692 | 30327081 | 油壶\5L\80目\铝合金 | 个
693 | 30298122 | 油壶\塑料\50L\手提 | 个
694 | 30432951 | 余氯分析仪\HD-YL01JJ\便携式\0-15mg/L\0.5%霍尔德 | 个
695 | 30441707 | 余氯试剂\0.005kg\山东霍尔德 | 瓶
696 | 30313805 | 圆底烧瓶软木垫\Φ120mm\ | 个
697 | 30308567 | 圆底烧瓶软木垫\Φ140mm\ | 个
698 | 30353054 | 圆底烧瓶软木垫\Φ90mm\ | 个
699 | 30407843 | 载物片\FR60×60mm\塑料 | 盒
700 | 30282027 | 粘钩\六排钩 | 个
701 | 30460380 | 长电极组件\213003138\5E-AC/PL\HW-06-03 | 个
702 | 30335622 | 针式过滤器\13mm×0.45um\100个/包 水系 | 盒
703 | 30408100 | 针型阀\福立9720p\GNV-2\ | 个
704 | 30214376 | 真空袋\300x200mm\铝塑复合膜 | 个
705 | 30214375 | 真空袋\350x250mm\铝塑复合膜 | 个
706 | 30393510 | 真空干燥器\240mm\带盖 | 个
707 | 30203629 | 蒸馏器加热管\220V\2.5KW | 个
708 | 30227761 | 蒸馏器加热管\220V\4.5KW | 个
709 | 30294204 | 蒸馏水器\20L/H\YN-ZD-20，上海力辰 | 个
710 | 30310480 | 蒸馏水器\20L/H\型号：HS.Z6820 | 个
711 | 30300057 | 蒸馏水桶\50L\白色塑料 | 个
712 | 30467818 | 蒸馏水桶盖\Φ260 | 个
713 | 30468988 | 直边刀\宽25mm | 个
714 | 30213315 | 止水夹\304 | 个
715 | 30466483 | 中控螺丝\09920857\PE8000\1/8 TBA | 个
716 | 30307287 | 中速定量滤纸\15cm\100张/盒 | 盒
717 | 30213312 | 中速定量滤纸\Φ12.5cm\100张/盒 | 盒
718 | 30213313 | 中速定性滤纸\Φ12.5cm\100张/盒 | 盒
719 | 30217619 | 自封袋\ 210×300mm 100个/袋\厚度双面12丝 | 个
720 | 30217620 | 自封袋\ 360×250mm 100个/袋\厚度双面12丝 | 个
721 | 30239374 | 自封袋\100×150mm\100个/包\厚度双面12丝 | 包
722 | 30343705 | 自封袋\160×230mm\100个/包\厚度双面12丝 | 包
723 | 30312143 | 自封袋\200×140\全新PE料\100个/袋\厚度双面20丝 | 个
724 | 30290054 | 自封袋\200×300mm\全新PE料\100个/包\厚度双面20丝 | 个
725 | 30449848 | 自封袋\22x32cm\16丝白边 | 个
726 | 30217621 | 自封袋\300×400mm 100个/袋\厚度双面12丝 | 个
727 | 30290057 | 自封袋\300×420mm\全新PE料\100个/包\厚度双面20丝 | 个
728 | 30312144 | 自封袋\330×220\全新PE料\100个/包\厚度双面20丝 | 个
729 | 30257086 | 自封袋\50mm×70mm\100个/包\厚度双面12丝 | 个
730 | 30312145 | 自封袋\600×400\全新PE料\厚度双面20丝 | 个
731 | 30416599 | 自封袋\700×850mm\全新PE料\厚度双面20丝 | 个
732 | 30429608 | 棕毛刷\300mm | 个
合计