## 消防器材
2026年度生产及项目建设消防器材集采报价清单
序号 | SAP物料号 | 短文本 | 计量 单位 | 单价（元） | 品牌 | 备注
1 | 30259719 | 750KG干粉炮车罩衣\通用型\尼龙 | 个
2 | 30265479 | A类泡沫灭火剂\3%\AFFF/AR\-14℃\海水型 | 千克
3 | 30335491 | A类泡沫灭火剂\3%\FP/AR\-5℃ | 千克
4 | 30240744 | 安全警戒带\L=120m\Φ50mm\0.1mm\涤纶\丝印 | 卷
5 | 30441265 | 安全警示带\30m\加厚帆布\手提式 | 卷
6 | 30372413 | 安全警示带\50\PVC\黄色 | 米
7 | 30350734 | 安全警示带\δ=50\PET\黄黑斜纹 | 卷
8 | 30241321 | 玻璃纤维防火布\1000×1.2mm | 平方米
9 | 30227669 | 地上式外消火栓\SA\W\吸水管50\水带50\2.5MPa\球墨铸铁\承插式 | 个
10 | 30294971 | 地上式外消火栓\SA\吸水管65\水带65\2.5MPa\普通铸铁\承插式 | 个
11 | 30356116 | 地上式外消火栓\SS\F\T\W\吸水管150\水带65\0.6MPa\球墨铸铁\承插式 | 个
12 | 30216209 | 地上式外消火栓\SS\T\W\吸水管100\水带65\2.5MPa\球墨铸铁\承插式 | 个
13 | 30216207 | 地上式外消火栓\SS\W\吸水管100\水带65\2.5MPa\球墨铸铁\法兰 | 个
14 | 30381729 | 地上式外消火栓\SS\吸水管100\水带65\1.6MPa\球墨铸铁\法兰 | 个
15 | 30240822 | 地上式外消火栓\SS\吸水管150\水带80\1.6MPa\普通铸铁\承插式 | 个
16 | 30237064 | 地上式外消火栓\SS\吸水管150\水带80\2.5MPa\普通铸铁\承插式 | 个
17 | 30225269 | 地上式外消火栓\SS\吸水管65\水带65\1.6MPa\普通铸铁\承插式 | 个
18 | 30347041 | 多功能消防水枪\QLD\65\0.6MPa-6.5L/s\Ⅳ\卡式接口\铝合金 | 个
19 | 30372752 | 多功能消防水枪\QLD\65\0.6MPa-8L/s\Ⅲ\内扣式接口\铝合金 | 个
20 | 30352605 | 多功能消防水枪\QLD\65\喷嘴直径19\0.6MPa-6.5L/s\Ⅳ | 个
21 | 30428098 | 反光背心\男款\黄\防静电A级 执勤\网眼布 | 件
22 | 30395848 | 防汛专用沙袋\30×70cm\加厚帆布 | 个
23 | 30226053 | 风向标\100\35\0.1\尼龙\反光面(单面) | 个
24 | 30355141 | 风向标\500×700mm\304\带杆 | 个
25 | 30225777 | 风向标\L=350\Φ35\0.1\尼龙\反光面(单面) | 个
26 | 30444879 | 风向标\δ=350x800mm\涤纶\不带杆 | 个
27 | 30392269 | 风向标\δ=350x800mm\涤纶\带杆 | 个
28 | 30386473 | 风向袋\φ460×φ400×1500\红色带反光条 | 个
29 | 30352567 | 氟蛋白泡沫液\6%\AR\-10℃ | 千克
30 | 30420896 | 复合式冲淋洗眼器\DN40 脚踏式 自动排空\304 | 个
31 | 30320218 | 复合式冲淋洗眼器\复合式 自动排空\304 | 个
32 | 30221961 | 干粉灭火器\MFCZ/ABC1\合金钢 | 个
33 | 30204057 | 干粉灭火器\MFZ/ABC2\合金钢 | 个
34 | 30204058 | 干粉灭火器\MFZ/ABC4\合金钢 | 个
35 | 30222252 | 干粉灭火器\MFZ/ABC5 | 个
36 | 30210396 | 干粉灭火器\MFZ/ABC5\合金钢 | 个
37 | 30361937 | 固定式消防炮\PS\30L/s\10kg/s\1.0/1.6MPa\球墨铸铁\法兰式\DN100 | 个
38 | 30292559 | 固定式消防炮\PS\40L/s\35kg/s\1.0/1.6MPa\06Cr19Ni10\法兰式\DN100 | 个
39 | 30448144 | 警示胶带\45×17000mm\PVC\黑黄 | 卷
40 | 30392299 | 警示锥筒\1500×700mm\橡塑\手提式 | 个
41 | 30460719 | 警示锥筒\350×350×750mm\十斤加厚橡胶一体成型\反光 | 个
42 | 30289529 | 抗溶氟蛋白泡沫液\6%\FP/AR\-10℃\可燃液体 | 千克
43 | 30374855 | 抗溶泡沫液\3%\FP/AR\-35℃ | 千克
44 | 30333992 | 抗溶泡沫液\6%\AR\-10℃ | 千克
45 | 30284263 | 抗溶水成膜泡沫液\3%\AFFF/AR\-29℃\可燃液体 | 千克
46 | 30392450 | 抗溶性泡沫灭火剂\3%\AFFF/AR\-5℃用于醇、醚、胺等可燃性极性溶剂火灾 | 公斤
47 | 30383281 | 抗溶性泡沫灭火剂\6%\S/AR\-10℃\用于醇、醚、胺等可燃性溶剂、油类火灾 | 公斤
48 | 30260404 | 二氧化碳灭火器\MTT/10\碳钢\直立式 | 个
49 | 30210380 | 二氧化碳灭火器\MTT/50\不锈钢\悬挂式 | 个
50 | 30232333 | 二氧化碳灭火器\MT/2\碳钢\直立式 | 个
51 | 30227667 | 二氧化碳灭火器\MT/3\碳钢\直立式 | 个
52 | 30216205 | 二氧化碳灭火器\MT/5\碳钢\直立式 | 个
53 | 30216204 | 二氧化碳灭火器\MT/7\碳钢\直立式 | 个
54 | 30280313 | 抗溶性水基型灭火器\9L\45#\0-55℃ | 个
55 | 30280314 | 抗溶性水基型灭火器\MPTZ45\45#\0-55℃ | 个
56 | 30232335 | 磷酸铵盐干粉灭火药剂\50%\ABC | 千克
57 | 30358595 | 磷酸铵盐干粉灭火药剂\90%\ABC | 千克
58 | 30234293 | 灭火器喷管\MFZ/ABC4 | 个
59 | 30281121 | 灭火器喷管\MFZ/ABC5 | 个
60 | 30351766 | 灭火器喷管\MFZ/ABC8 | 个
61 | 30237016 | 灭火器套\MFTZ/ABC35 | 个
62 | 30225828 | 灭火器套\MFTZ/ABC50 | 个
63 | 30409961 | 灭火器箱\570\330\170\翻盖\钢喷塑\1.2 | 个
64 | 30354793 | 灭火器箱\570\340\170\翻盖\304\1.0 | 个
65 | 30325970 | 灭火器箱\570\340\170\翻盖\钢喷塑\1.0 | 个
66 | 30292330 | 灭火器箱\600\330\180\翻盖\304\0.6 | 个
67 | 30421761 | 灭火器箱\600\340\200\翻盖\玻璃钢\2 | 个
68 | 30357230 | 灭火器箱\600\365\195\翻盖\铝合金\2 | 个
69 | 30421764 | 灭火器箱\600\380\200\翻盖\玻璃钢\1.0 | 个
70 | 30323214 | 灭火器箱\620\400\220\翻盖\304\1.2 | 个
71 | 30406523 | 灭火器箱\650\330\180\翻盖\钢喷塑\0.8 | 个
72 | 30204152 | 灭火器箱\650\330\180\翻盖\铝合金\0.8 | 个
73 | 30412477 | 灭火器箱\650\330\200\翻盖\钢喷塑\1.2 | 个
74 | 30227984 | 灭火器箱\650\330\200\翻盖\铝合金\0.8 | 个
75 | 30412542 | 灭火器箱\650\330\200\翻盖\铝合金\1.0 | 个
76 | 30421763 | 灭火器箱\650\400\200\翻盖\玻璃钢\1.0 | 个
77 | 30332467 | 灭火器箱\650\400\200\翻盖\钢喷塑\1.0 | 个
78 | 30237018 | 灭火器箱\650\410\200\翻盖\玻璃钢\1.0 | 个
79 | 30280357 | 灭火器箱\700\330\200\翻盖\钢喷塑\0.8 | 个
80 | 30339063 | 灭火器箱\700\440\210\翻盖\铝合金\1.0 | 个
81 | 30262701 | 灭火器箱\740\410\230\翻盖\玻璃钢\2 | 个
82 | 30247499 | 灭火器箱\740\420\230\翻盖\玻璃钢\2 | 个
83 | 30311642 | 灭火器箱\740\420\230\翻盖\铝合金\0.6 | 个
84 | 30323215 | 灭火器箱\750\420\230\翻盖\304\1.2 | 个
85 | 30409958 | 灭火器箱\750\440\200\翻盖\钢喷塑\1.2 | 个
86 | 30335974 | 灭火器箱\850\420\210\翻盖\玻璃钢\1.0 | 个
87 | 30412543 | 灭火器箱\850\420\210\翻盖\钢喷塑\1.2 | 个
88 | 30357231 | 灭火器箱\910\470\230\翻盖\铝合金\2 | 个
89 | 30262711 | 灭火器箱\950\470\240\翻盖\玻璃钢\2 | 个
90 | 30355405 | 灭火器箱\950\470\280\翻盖\304\0.8 | 个
91 | 30293353 | 灭火器箱\950\500\240\翻盖\钢喷塑\1.4 | 个
92 | 30316868 | 灭火毯\1500×1500\防火纤维 | 个
93 | 30227581 | 灭火毯\1500mm×1500mm\石棉 | 个
94 | 30288359 | 灭火毯\2000×1000\防火纤维 | 个
95 | 30316869 | 灭火毯\2000×2000\热气溶胶 | 个
96 | 30213993 | 灭火毯\2000mm×2000mm\防火纤维 | 个
97 | 30400211 | 泡沫枪\QP\16L/s-0.8MPa\铝合金 | 个
98 | 30271597 | 泡沫枪\QP\4L/s-0.8MPa\铝合金 | 个
99 | 30228949 | 泡沫枪\QPZ\8L/s-0.8MPa\Z\铝合金 | 个
100 | 30231387 | 泡沫消防栓罩衣\高0.9m | 个
101 | 30227659 | 屏障水枪\QLD\65\喷嘴直径19\0.6MPa-6.5L/s\内扣式接口\* | 个
102 | 30378025 | 七氟丙烷灭火器\直立式无管网100L\合金钢 | 套
103 | 30378026 | 七氟丙烷灭火器\直立式无管网70L\合金钢 | 套
104 | 30248386 | 人体静电释放报警仪\BXCQ-R Ex ib ⅡC T6 Gb IP66 | 个
105 | 30309845 | 人体静电释放器\BEST-PSA\声光报警 | 个
106 | 30338740 | 室内消火栓\SN\50\普通铸铁 | 个
107 | 30246883 | 室内消火栓\SN\65\普通铸铁 | 个
108 | 30202384 | 室内消火栓\SN\65\球墨铸铁 | 个
109 | 30401235 | 室内消火栓\SN\W\65\Ⅲ\普通铸铁 | 个
110 | 30321385 | 室内消火栓\SN\Z\W\65\Ⅲ\普通铸铁 | 个
111 | 30411888 | 手提式二氧化碳灭火器\M/ABC/5KG\合金钢\直立式 | 个
112 | 30409955 | 手提式二氧化碳灭火器\MT/5\碳钢\直立式 | 个
113 | 30348216 | 手提式二氧化碳灭火器\MT7 55B\合金钢\直立式 | 个
114 | 30409957 | 手提式干粉灭火器\MF/ABC5 | 个
115 | 30409959 | 手提式干粉灭火器\MF/ABC8 | 个
116 | 30223478 | 手提式干粉灭火器\MFCZ/ABC3 | 个
117 | 30313621 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC2 | 个
118 | 30250587 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC4 | 个
119 | 30357841 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC4\合金钢 | 个
120 | 30360759 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC5 | 个
121 | 30227662 | 手提式干粉灭火器\MFZ/ABC8\合金钢 | 个
122 | 30348219 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器\MF/ABC5 89B\合金钢 | 个
123 | 30356112 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器\MF/ABC6\合金钢 | 个
124 | 30442052 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器\MFZ/ABC5\合金钢\灭火 | 个
125 | 30300257 | 水泵接合器罩衣\通用型\尼龙 | 个
126 | 30337534 | 水锤消除器\DN150\铸铁 | 个
127 | 30220559 | 水带接口\KD\65\65\80\1.0MPa\铸铝 | 个
128 | 30263687 | 水基型灭火器\MSJ950\碳钢+聚乙烯\0-55℃ | 个
129 | 30280248 | 水基型灭火器\MSZ6\45#\0-55℃ | 个
130 | 30221918 | 塑料交通路锥\带反光条 | 个
131 | 30271198 | 推车式二氧化碳灭火器\MTT/24\碳钢\直立式 | 个
132 | 30356111 | 推车式二氧化碳灭火器\MTT/30\合金钢\直立式 | 个
133 | 30459368 | 推车式干粉灭火器\MFTZ/ABC20\合金钢\灭火 | 个
134 | 30225595 | 推车式干粉灭火器\MFTZ/ABC35\合金钢 | 个
135 | 30223477 | 推车式干粉灭火器\MFTZ/ABC50 | 个
136 | 30435678 | 推车式干粉灭火器\MFTZ/ABC50\合金钢\灭火 | 个
137 | 30353219 | 推车式灭火器罩衣\20KG，周长1230mm，高度630mm\尼龙 | 个
138 | 30247498 | 推车式灭火器罩衣\50kg\尼龙 | 个
139 | 30444077 | 推车式灭火器罩衣\推车式 MFTZ/ABC35\尼龙 | 个
140 | 30356818 | 推车式泡沫灭火器\MPT20 113B 89B\45# | 个
141 | 30362633 | 推车式泡沫灭火器\MPT20L\45# | 个
142 | 30455820 | 推车式泡沫灭火器\PY4/300\45# | 个
143 | 30433192 | 洗眼防护盖\DN15\304 | 个
144 | 30241663 | 洗眼器\复合式\304 | 个
145 | 30357023 | 洗眼器\立式\304 | 个
146 | 30364118 | 洗眼器\台式\PP | 个
147 | 30330580 | 洗眼器冲淋喷头\DN25\304 | 个
148 | 30373473 | 洗眼器洗眼盖\复合式\304 | 个
149 | 30433218 | 洗眼器洗眼喷头\DN15\304 | 个
150 | 30313745 | 消防铲\80 | 个
151 | 30247511 | 消防地上栓罩衣\通用型\尼龙 | 个
152 | 30390906 | 消防斧\25×70cm\Q235B | 个
153 | 30376926 | 消防隔热服\NAF-01LZY\GA634 | 套
154 | 30228942 | 消防隔热服\RGF-F1A\GA10 | 套
155 | 30246317 | 消防隔热服\RGF-F1A\GA634 | 套
156 | 30213992 | 消防警铃\BJ2007B | 个
157 | 30228946 | 消防灭火防护服\RGF-L4\GA10 | 套
158 | 30378299 | 消防灭火防护服\ZFMH-YZAB\GA10-2014标准 | 套
159 | 30357011 | 消防灭火腰带\丙纶/17款\GA44 | 个
160 | 30352668 | 消防泡沫桶\25kg\不锈钢 | 个
161 | 30437844 | 消防枪配件\枪头\DN65\铝合金 | 个
162 | 30426010 | 消防枪配件\消防栓按钮\JDXS-1232 | 个
163 | 30278748 | 消防球阀\杠杆式\DN100\1.6MPa\铸铁 | 个
164 | 30261315 | 消防软管卷盘\JPS0.8-19\25米 | 个
165 | 30375215 | 消防软管卷盘\JPS1.6-19/80\25米 | 个
166 | 30337840 | 消防沙袋\25×70cm\牛津布 | 个
167 | 30343295 | 消防沙箱\1200×600×600mm\红色 | 个
168 | 30273105 | 消防栓保温罩\400×1200 | 个
169 | 30298956 | 消防栓保温罩\Φ350×700mm加棉加厚 | 个
170 | 30424060 | 消防栓箱\1800\700\240\SG24D65\右开门\铝合金\1.0 | 个
171 | 30260118 | 消防栓箱\1800\750\240\SG24D65\右开门\铝合金\1.0 | 个
172 | 30225788 | 消防栓箱\650\470\210\SG16A65\右开门\铝合金\1.0 | 个
173 | 30277515 | 消防栓箱\700\520\200\SG20C50\右开门\铝合金\0.8 | 个
174 | 30339062 | 消防栓箱\750\550\200\SG16A65\右开门\铝合金\1.0 | 个
175 | 30368570 | 消防栓箱\750\550\210\SG16A65\右开门\铝合金\1.0 | 个
176 | 30268418 | 消防栓箱\800\650\210\SG16A65\右开门\铝合金\1.0 | 个
177 | 30347579 | 消防栓箱\800\650\240\SG16A65\右开门\304\1.0 | 个
178 | 30376019 | 消防栓箱\800\650\240\SG16A65\右开门\Q235A\1.4 | 个
179 | 30435372 | 消防栓箱面板\80×65×2\铝合金 | 个
180 | 30268077 | 消防水带\10型\100\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯 | 卷
181 | 30222992 | 消防水带\10型\150\涤纶\涤纶\橡胶 | 卷
182 | 30348067 | 消防水带\10型\50\涤纶\涤纶\聚氨酯\内扣式 | 卷
183 | 30221946 | 消防水带\10型\50\涤纶\涤纶\橡胶 | 卷
184 | 30216202 | 消防水带\10型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\内扣式 | 卷
185 | 30263650 | 消防水带\13型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\卡式 | 卷
186 | 30227985 | 消防水带\13型\65\涤纶\涤纶\橡胶\卡式 | 卷
187 | 30353945 | 消防水带\16型\100\涤纶\涤纶 | 卷
188 | 30353939 | 消防水带\16型\100\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\S\卡式 | 卷
189 | 30228944 | 消防水带\16型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\S\卡式 | 卷
190 | 30357299 | 消防水带\16型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\内扣式 | 卷
191 | 30408266 | 消防水带\16型\65\涤纶长丝\涤纶长丝\聚氨酯\聚氨酯\卡式 | 卷
192 | 30311622 | 消防水带\20型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\卡式 | 卷
193 | 30312320 | 消防水带\25型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\卡式 | 卷
194 | 30405882 | 消防水带\8型\300\尼龙\尼龙 | 卷
195 | 30283578 | 消防水带\8型\65\涤纶\涤纶\聚氨酯\聚氨酯\S\内扣式 | 卷
196 | 30220558 | 消防水带管卡\KD\65\65\65\1.0MPa\铝合金 | 个
197 | 30323648 | 消防水带接扣\DN65\DN65\PN16\卡扣\铝合金 | 个
198 | 30441416 | 消防水带配件\水带扣\DN65 | 个
199 | 30460106 | 消防水带配件\消防水带异径接头\DN65\DN25\铝合金 | 个
200 | 30406636 | 消防水带配件\消防水带异径接头\DN80×DN65 | 个
201 | 30373690 | 消防水带转换接头\KY\65\65\80\1.6MPa\铸铁 | 个
202 | 30259720 | 消防水炮罩衣\通用型\尼龙 | 个
203 | 30320590 | 消防水枪\QLD\50\喷嘴直径16\0.6MPa-8L/s\Ⅰ\内扣式接口\铝合金 | 个
204 | 30278691 | 消防水枪\QLD\65\喷嘴直径16\0.6MPa-8L/s\Ⅰ\内扣式\铝合金 | 个
205 | 30227663 | 消防水枪\QLD\65\喷嘴直径19\0.6MPa-6.5L/s\内扣式接口\铝合金 | 个
206 | 30322769 | 消防水枪\QLD\65\喷嘴直径32\0.6MPa-6.5L/s\Ⅲ\内扣式接口\铝合金 | 个
207 | 30293436 | 消防水枪\QLD\65\喷嘴直径32\0.6MPa-8L/s\Ⅰ\内扣式接口\铝合金 | 个
208 | 30225893 | 消防水枪\QWL\65\喷嘴直径16\0.6MPa-2.5L/s\卡式接口 | 个
209 | 30202374 | 消防水枪\QZ\50\喷嘴直径16\0.6MPa-2.5L/s\卡式接口\铝合金 | 个
210 | 30225894 | 消防水枪\QZ\65\喷嘴直径16\0.6MPa-2.5L/s\卡式接口\铝合金 | 个
211 | 30216208 | 消防水枪\QZ\65\喷嘴直径32\0.6MPa-2.5L/s\内扣式接口\铝合金 | 个
212 | 30257410 | 消防水枪\QZK\65\喷嘴直径22\0.6MPa-8L/s\Ⅲ\卡式接口\铝合金 | 个
213 | 30295176 | 消防桶\10L\铁皮 | 个
214 | 30359985 | 消防桶\5L\铁皮 | 个
215 | 30370749 | 消防桶\5L\铜质 | 个
216 | 30212070 | 消防桶\半圆\铁皮 | 个
217 | 30461464 | 消防箱配件\门\665×520×4\玻璃 | 个
218 | 30461463 | 消防箱配件\门\690×535×4\玻璃 | 个
219 | 30299390 | 消防箱配件\门\800×650mm\铝合金 | 个
220 | 30377704 | 消防应急柜\1800×1200×500mm\不锈钢 | 个
221 | 30244050 | 消防应急柜\1800×1200×500mm\亮黄色 | 个
222 | 30340146 | 消防应急柜\1800×1600×400mm\红色 | 个
223 | 30376331 | 消防闸阀\SNJ\DN65\1.6MPa\铸铁 | 个
224 | 30221890 | 消防闸阀\ZSFP\DN65\1.6MPa\球墨铸铁 | 个
225 | 30426819 | 消防闸阀\ZSZF\DN65\1.6MPa\铸铁 | 个
226 | 30234289 | 消防专用锹\30×23.5cm/总长108cm\道轨钢 | 个
227 | 30204151 | 消火栓扳手\25# | 个
228 | 30216203 | 消火栓扳手\JPF1.6-25/25\20# | 个
229 | 30367235 | 消火栓扳手\四角\25# | 个
230 | 30424061 | 消火栓扳手\五角\铸铁 | 个
231 | 30390229 | 消火栓防护罩\Φ400mm×1000mm | 个
232 | 30446459 | 消火栓箱\1000\700\240\SG24A65\右开门\铝合金\3\P | 个
233 | 30222892 | 消火栓箱\1000\700\320\SG32B65\左开门\Q235B\1.4 | 个
234 | 30313780 | 消火栓箱空箱\700\500\200\SG16A65\左开门\304\1.2\P | 个
235 | 30224890 | 消火栓箱空箱\800\650\240\SG16A65\左开门\铝合金\1.2\P | 个
236 | 30433855 | 移动式紧急洗眼器\12L\PP | 个
237 | 30408366 | 有衬里消防水带\16型\65\涤纶长丝\涤纶长丝\聚氨酯\聚氨酯\内扣式 | 卷
238 | 30336525 | 直流开关水枪\QZG\65\喷嘴直径13\0.35MPa-7.5L/s\卡式接口\铝镁合金 | 个
239 | 30357015 | 专用多功能水枪\QLD\65\0.6MPa-13L/s\Ⅳ\卡式接口\铝合金 | 个
240 | 30226018 | 专用消防桶\10L\橡胶 | 个
合计