## 温度仪表
2026年度生产及项目建设温度仪表集采报价清单
序号 | SAP物料号 | 短文本 | 计量 单位 | 单价（元） | 品牌 | 备注
1 | 30372392 | 双金属温度计\万向型\Φ60\-20-80℃\L=75\316\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
2 | 30372393 | 双金属温度计\万向型\Φ60\-20-80℃\L=200\316\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
3 | 30446274 | 带远传双金属温度计\万向\Φ100\0~50℃\I=400mm\DN25PN25 | 根
4 | 30291597 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\316L\Φ12\M27×2 | 根
5 | 30360491 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=230\304+PTFE\Φ16\PN16 DN25 RF | 根
6 | 30359000 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=300\316L\Φ12\PN16 DN25 RF | 根
7 | 30391935 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M27x2 | 根
8 | 30395677 | 带远传双金属温度计\万向型\Φ100\0-450℃\L=600\304\Φ10\M27×2 | 根
9 | 30254170 | 铠装热电阻\Pt100\L=200mm\M27×2\316\Φ16\直插\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | 根
10 | 30262652 | 铠装热电阻\Pt100\L=400mm\M27×2\316\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
11 | 30317329 | 耐磨热电偶\B\L=905±100mm\HG/T20615 CL900 2" | 根
12 | 30300152 | 耐磨热电偶\K\L=1000mm\M27×2\瓷\Φ16\防爆型\单芯 | 根
13 | 30411970 | 耐磨热电偶\K\L=700mm\PN25 DN50\GH3039\Φ25\防爆型\单芯 | 根
14 | 30280231 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\304\Φ6\PN16 DN25 RF | 根
15 | 30384928 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=75\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | 根
16 | 30392070 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
17 | 30399839 | 耐震双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=400\304\Φ6\M20×1.5 | 根
18 | 30446357 | 热电偶\K\I=1200mm\DN25PN16RF\GH3039\Φ16\隔爆型\单芯 | 根
19 | 30461900 | 热电偶\K\I=500mm\DN40\CL150\RF\刚玉\隔爆型\单芯 | 根
20 | 30446463 | 热电偶\K\I=800mm\M27×2刚玉\Φ16\隔爆型\单芯 | 根
21 | 30221899 | 热电偶\K\L=1000\304\Φ16\防水型\直插式\装配式\Φ6\双芯 | 根
22 | 30217309 | 热电偶\K\L=1000\PN16 DN25\316L\Φ16\ | 根
23 | 30227501 | 热电偶\K\L=1150\M27×2\瓷\Φ16\直插式\装配式（铠装）\单芯 | 根
24 | 30350319 | 热电偶\K\L=1200mm\M20×1.5\316\Φ8\防爆型\单芯 | 根
25 | 30268971 | 热电偶\K\L=1500mm\M27×2\316L\Φ16\直插式\铠装\单芯 | 根
26 | 30216986 | 热电偶\K\L=2000\M27×2\316L | 根
27 | 30272122 | 热电偶\K\L=300mm\PN16 DN20\刚玉\Φ16\防爆型\直插式\* | 根
28 | 30326066 | 热电偶\K\L=300mm\PN16 DN40\316\Φ16\防爆型\单芯 | 根
29 | 30272121 | 热电偶\K\L=500mm\PN16 DN20\刚玉\Φ16\防爆型\直插式\* | 根
30 | 30267213 | 热电偶\K\L=500mm\PN16 DN20\刚玉\Φ20\防爆型\直插式\* | 根
31 | 30243790 | 热电偶\K\L=600\M27×2\316L\Φ16\装配式\316\Φ8\单芯 | 根
32 | 30458315 | 热电偶\R\I=300mm\DN20\PN16\316L\Φ16\隔爆型\单芯 | 根
33 | 30313659 | 热电偶\R\L=650mm\直插\刚玉\Φ16\防水型\双芯 | 根
34 | 30447074 | 热电偶\S\I=1000\DN40PN16\铬镍合金CrNi\Φ25\防水\单芯 | 根
35 | 30447073 | 热电偶\S\I=1500\DN40PN16\铬镍合金CrNi\Φ25\防水\单芯 | 根
36 | 30447612 | 热电偶\S\I=1500mm\M27×2\碳化硅\Φ25\隔爆型\单芯 | 根
37 | 30446856 | 热电偶\S\I=700\DN25PN16\25Cr20Ni\Φ16\隔爆型\单芯 | 根
38 | 30447072 | 热电偶\S\I=900\DN50PN16\铬镍合金CrNi\Φ32\防水\单芯 | 根
39 | 30223095 | 热电偶\S\L=1000\直插\刚玉\Φ25\直插式\装配式（套管）\刚玉\Φ8 | 根
40 | 30396711 | 热电偶\S\L=1000mm\PN16 DN40\GH3039\Φ25\防爆型 | 根
41 | 30267214 | 热电偶\S\L=600mm\PN16 DN20\刚玉\Φ20\防爆型\直插式\* | 根
42 | 30279754 | 热电偶芯\K型\单芯\L=2000\直插式\Φ6\304 | 根
43 | 30330083 | 热电偶芯\K型\单芯\L=300\M20×2\Φ6\304 | 根
44 | 30469312 | 热电阻\Pt100\I=100mm\G1/2"\PN10\316L\Φ8\防水型 | 根
45 | 30454283 | 热电阻\Pt100\I=100mm\M12×1\304\Φ5\尾线长5000\单芯 | 根
46 | 30457359 | 热电阻\Pt100\I=1200mm\DN25\PN16\RF\310S\Φ25\隔爆型\单芯 | 根
47 | 30448238 | 热电阻\Pt100\I=120mm\M27×2\316L\Φ10\本安型\单芯 | 根
48 | 30456543 | 热电阻\Pt100\I=180+120mm\贴壁式\304\Φ8\隔爆型\单芯 | 根
49 | 30426804 | 热电阻\Pt100\I=200mm\DN25\PN16\RF\304+PTFE\ | 根
50 | 30413469 | 热电阻\Pt100\I=2400mm\DN50\316L+PTFE\防爆型\双芯 | 根
51 | 30467959 | 热电阻\Pt100\I=250mm\G1/2"\PN16\316\隔爆型\双芯 | 根
52 | 30467960 | 热电阻\Pt100\I=250mm\G1/2"\PN16\TA2\隔爆型\双芯 | 根
53 | 30455285 | 热电阻\Pt100\I=3000mm\DN50\PN25\RF\C4\Φ20 | 根
54 | 30417016 | 热电阻\Pt100\I=300mm\DN25\PN16\304\Φ25\单芯 | 根
55 | 30426582 | 热电阻\Pt100\I=350mm\DN25\PN16\RF\316L+F46\ | 根
56 | 30466373 | 热电阻\Pt100\I=450\DN40\PN25\316\Φ16\隔爆型\双芯 | 根
57 | 30467958 | 热电阻\Pt100\I=450mm\G1/2"\PN16\TA2\隔爆型\双芯 | 根
58 | 30468298 | 热电阻\Pt100\I=50\NPT1/4\304\Φ6\尾线长3000 | 根
59 | 30450537 | 热电阻\Pt100\I=65\M27×2\316+PTFE\Φ16\防水型\双芯 | 根
60 | 30468299 | 热电阻\Pt100\I=65\NPT1/4\304\Φ6\尾线长3000 | 根
61 | 30461428 | 热电阻\Pt100\I=65mm\Φ埋入式\304\Φ6\尾线长2500\双芯 | 根
62 | 30461427 | 热电阻\Pt100\I=65mm\Φ埋入式\304\Φ6\尾线长5000\双芯 | 根
63 | 30456573 | 热电阻\Pt100\I=80mm\M27×2\304\Φ12\本安型\单芯 | 根
64 | 30456572 | 热电阻\Pt100\I=80mm\M27×2\PN150\Φ16\本安型\单芯 | 根
65 | 30456571 | 热电阻\Pt100\I=80mm\M27×2\PN25\Φ16\本安型\单芯 | 根
66 | 30223200 | 热电阻\Pt100\L=100\M27×2\304\Φ16\防爆型\M27×2\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
67 | 30264399 | 热电阻\Pt100\L=1000mm\PN16 DN50\316\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\316\Φ5\单芯 | 根
68 | 30396456 | 热电阻\Pt100\L=100mm\M27×2\304\Φ10\防爆型\双芯 | 根
69 | 30323232 | 热电阻\Pt100\L=100mm\M27×2\316\Φ16\防爆型\单芯 | 根
70 | 30351889 | 热电阻\Pt100\L=120mm\M27×2\316\Φ8\防爆型\单芯 | 根
71 | 30293584 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\M27×2\304\Φ16\防爆型\双芯 | 根
72 | 30279027 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\PN16 DN50\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
73 | 30281885 | 热电阻\Pt100\L=1500mm\PN16 DN80\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
74 | 30248323 | 热电阻\Pt100\L=1800\M27×2（活动卡套）\304\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
75 | 30259207 | 热电阻\Pt100\L=1800mm\DN100 PN6\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
76 | 30257289 | 热电阻\Pt100\L=1800mm\DN125 PN10\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
77 | 30346911 | 热电阻\Pt100\L=180mm\PN16 DN40 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
78 | 30215302 | 热电阻\Pt100\L=200\M27×2\304\Φ16\防爆型\M16×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
79 | 30241168 | 热电阻\Pt100\L=200\PN25 DN40\304+PTFE\Φ12\防爆型\M27×2\装配式（套管）\304\Φ6\单芯 | 根
80 | 30349021 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\M27×2（活动卡套）\316L+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
81 | 30345803 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\M27×2\304\Φ16\防爆型\单芯 | 根
82 | 30346626 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\PN16 DN100 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
83 | 30325031 | 热电阻\Pt100\L=2000mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
84 | 30344552 | 热电阻\Pt100\L=200mm\ASME B16.5 1-1/2"CL150 RF\304SS\Φ23\防爆型\单芯 | 根
85 | 30298210 | 热电阻\Pt100\L=200mm\CL150 2"\316\Φ18\防水型\单芯 | 根
86 | 30298213 | 热电阻\Pt100\L=200mm\CL150 2"\316+PTFE\Φ18\防水型\单芯 | 根
87 | 30324382 | 热电阻\Pt100\L=200mm\M27×2（活动卡套）\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
88 | 30290836 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN100\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
89 | 30270219 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
90 | 30313467 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | 根
91 | 30339454 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\双芯 | 根
92 | 30270101 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN25 DN25 FM\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
93 | 30340021 | 热电阻\Pt100\L=200mm\PN40 DN25 FM\316L\Φ20\防爆型\单芯 | 根
94 | 30349022 | 热电阻\Pt100\L=2400mm\M27×2（活动卡套）\316L+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
95 | 30258711 | 热电阻\Pt100\L=2400mm\M27×2\304+PTFE\Φ16\防爆型\直插\装配式（铠装）\304\Φ6\双芯 | 根
96 | 30241167 | 热电阻\Pt100\L=250\PN25 DN40\304+PTFE\Φ12\防爆型\M27×2\装配式（套管）\304\Φ6\单芯 | 根
97 | 30344555 | 热电阻\Pt100\L=250mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL900 RF\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | 根
98 | 30382471 | 热电阻\Pt100\L=250mm\M27×2\304\Φ12\防爆型\单芯 | 根
99 | 30270541 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
100 | 30290931 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304\Φ6\本安型\单芯 | 根
101 | 30353640 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN25 RF\304+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | 根
102 | 30345030 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN40 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
103 | 30313664 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN16 DN40 RF\316+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | 根
104 | 30270104 | 热电阻\Pt100\L=250mm\PN25 DN25 FM\304\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
105 | 30298970 | 热电阻\Pt100\L=275mm\CL150 2"\904L\Φ18\防水型\单芯 | 根
106 | 30265775 | 热电阻\Pt100\L=2800mm\PN16 DN80\316+PTFE | 根
107 | 30265689 | 热电阻\Pt100\L=300mm\DN40 PN16\904L\Φ25 | 根
108 | 30246267 | 热电阻\Pt100\L=300mm\M27×2\316L\Φ12\防爆型\直插\装配式（铠装）\316\Φ6\双芯 | 根
109 | 30399822 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN10 DN40 RF\316L\Φ20\本安型\单芯 | 根
110 | 30284236 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\ | 根
111 | 30281674 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN25 RF\316L\Φ16\本安型\单芯 | 根
112 | 30338064 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN40 RF\304\Φ12\防爆型\双芯 | 根
113 | 30280210 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN40 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
114 | 30280212 | 热电阻\Pt100\L=300mm\PN16 DN50\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
115 | 30369720 | 热电阻\Pt100\L=300mm\贴壁式\304\Φ6\防爆型\单芯 | 根
116 | 30281075 | 热电阻\Pt100\L=300mm\贴壁式\316\Φ6\尾线长30cm\单芯 | 根
117 | 30295111 | 热电阻\Pt100\L=350mm\PN16 DN25 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
118 | 30309714 | 热电阻\Pt100\L=3900mm\DN40 \316L\Φ25\防爆型\单芯 | 根
119 | 30284702 | 热电阻\Pt100\L=400\M27活动卡套\304+碳化钨涂层\Φ20单芯 | 根
120 | 30312532 | 热电阻\Pt100\L=4000mm\PN16 DN40 RF\316L\Φ16\防爆型\双芯 | 根
121 | 30344553 | 热电阻\Pt100\L=400mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL900 RF\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | 根
122 | 30344556 | 热电阻\Pt100\L=400mm\ASME B16.5 1-1/2"CL150 RF\304SS\Φ23\防爆型\单芯 | 根
123 | 30399825 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN10 DN40 RF\316L\Φ20\本安型\单芯 | 根
124 | 30293865 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN150 RF\304+PTFE\Φ16\本安型\单芯 | 根
125 | 30270102 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN150 RF\304+PTFE\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
126 | 30343897 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN25 RF\304\Φ16\防爆型\单芯 | 根
127 | 30284238 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\单芯 | 根
128 | 30339554 | 热电阻\Pt100\L=400mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
129 | 30354520 | 热电阻\Pt100\L=430mm\M20×1.5（活动卡套）\304\Φ6\防 | 根
130 | 30284699 | 热电阻\Pt100\L=450\M27活动卡套\304+碳化钨涂层\Φ20单芯 | 根
131 | 30297783 | 热电阻\Pt100\L=450mm\ DN40 \304\Φ16\防爆型\单芯 | 根
132 | 30344551 | 热电阻\Pt100\L=450mm\ANSI B16.5 1-1/2"CL1500 RJ\304SS\Φ32\防爆型\单芯 | 根
133 | 30384538 | 热电阻\Pt100\L=450mm\M20×1.5\304\Φ8\防爆型\双芯 | 根
134 | 30222792 | 热电阻\Pt100\L=500\M27×2\304\Φ12\防爆型\直插\装配式 | 根
135 | 30284700 | 热电阻\Pt100\L=500\M27活动卡套\304+碳化钨涂层\Φ20单芯 | 根
136 | 30280213 | 热电阻\Pt100\L=500mm\ DN50\316+PTFE\Φ16\单芯 | 根
137 | 30360110 | 热电阻\Pt100\L=500mm\DN25 RF\316\Φ16\防爆型\单芯 | 根
138 | 30254342 | 热电阻\Pt100\L=500mm\PN16 DN25 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\M20×1.5\装配式（铠装）\316\Φ6\单芯 | 根
139 | 30295466 | 热电阻\Pt100\L=500mm\PN16 DN40 RF\316L\单芯 | 根
140 | 30371613 | 热电阻\Pt100\L=500mm\PN16 DN50 RF\316+PTFE\Φ16\防爆型\双芯 | 根
141 | 30307893 | 热电阻\Pt100\L=50mm\M16×1.5\304\Φ6\防水型\单芯 | 根
142 | 30371614 | 热电阻\Pt100\L=50mm\M20×1.5\304\Φ6\防水型\单芯 | 根
143 | 30246138 | 热电阻\Pt100\L=850mm\M27×2\304\Φ16\防水型\M16×1.5\装配式（铠装）\304\Φ6\单芯 | 根
144 | 30462055 | 热电阻芯\Pt100\单芯\3线制\L=350\Φ6\304 | 根
145 | 30217598 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=1000\直插式\Φ4 | 根
146 | 30380456 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=200\直插式\Φ6\304 | 根
147 | 30369908 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=200\直插式\Φ6\316 | 根
148 | 30265691 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=250\直插式\Φ6\304 | 根
149 | 30380455 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=300\直插式\Φ6\304 | 根
150 | 30369909 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=300\直插式\Φ6\316 | 根
151 | 30369871 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=400\直插式\Φ6\304 | 根
152 | 30262330 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=500\直插式\Φ6\304 | 根
153 | 30407308 | 热电阻芯\Pt100\单芯\L=600\直插式\Φ6\304 | 根
154 | 30204995 | 热电阻芯\Pt100\双芯\L=800\直插式\Φ6\304 | 根
155 | 30447279 | 双金属温度计\Φ100\0~200℃\I=400\316L\Φ10\M27×2 | 根
156 | 30466726 | 双金属温度计\径向\100\-40~100℃\400\304\Φ10\M27×2 | 根
157 | 30343856 | 双金属温度计\径向型\Φ100\0-200℃\L=75\304\6\M20×1.5 | 根
158 | 30455286 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0~60℃\I=2500mm\C4\DN50 | 根
159 | 30254174 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=100\316\Φ10\M27×2 | 根
160 | 30208482 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=1500\304\Φ10\直插 | 根
161 | 30344913 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\304+PTFE\Φ20\PN16 DN40 RF | 根
162 | 30377837 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=200\S30408\Φ8\M27×2 | 根
163 | 30338621 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=400\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | 根
164 | 30384918 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
165 | 30254173 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=80\316\Φ10 | 根
166 | 30352333 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=90\316\Φ6\M16×1.5 | 根
167 | 30378116 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-100℃\L=90\S30408\Φ10\M18×1.5 | 根
168 | 30391934 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=400\316L\Φ8\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
169 | 30391933 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-150℃\L=500\316\Φ20\PN16 DN25 RF | 根
170 | 30242999 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=100\304\Φ6\ | 根
171 | 30269247 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=100\304\Φ6\M20×1.5 | 根
172 | 30372067 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=1000\316L\10\M20×1.5 | 根
173 | 30384920 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-200℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
174 | 30242998 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-250℃\L=200\304L\Φ6\M27×2 | 根
175 | 30284956 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=250\304\Φ8\PN16 DN25 RF | 根
176 | 30293616 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=300\304\Φ8\PN16 DN25 RF | 根
177 | 30384915 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-300℃\L=400\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
178 | 30362032 | 双金属温度计\万向型\Φ100\0-600℃\L=400\304L\Φ6\NPT1/2 | 根
179 | 30404699 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-20-120℃\L=80\G1/2''（M） | 根
180 | 30368075 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-30-50℃\L=200\304\Φ6\PN16 DN25 RF | 根
181 | 30338620 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-40-100℃\L=400\304\Φ10\活动卡套螺纹M27x2 | 根
182 | 30234532 | 双金属温度计\万向型\Φ100\-50-150℃\L=1500\M27×2 | 根
183 | 30357157 | 双金属温度计\万向型\Φ60\0-100℃\L=100\304\Φ6\活动卡套螺纹M20x1.5 | 根
184 | 30216989 | 双金属温度计\轴向型\Φ100\0-200℃\L=150\ | 根
185 | 30252810 | 贴片式热电阻\14mm\5mm\1.5mm\PT100\-50-300℃\三线制 | 根
合计